## Slide 1: Világítástechnika
Természetes és mesterséges
világítás hatása környezetünkben

## Slide 2: Az izzólámpa felépítése

## Slide 3: Az izzólámpa fénykibocsátása és a hősugárzása

## Slide 4: Szemünk érzékenysége és a fényforrások

## Slide 5: A fénycsőben lejátszódó folyamatok

## Slide 6: A magasabb izzítási hőmérsékletet és hosszabb élettartamot lehetővé tevő „halogén körfolyamat”.

## Slide 7: Az izzószál alakja és a foglalatok helye és formája az alkal-mazástól függenek. Az átlagos szórt fényhez a spirál széthú-zott. A foglalat „Edison” zsinór menetű.
A pontszerű, pontos térbeli elhelyezést igénylő fény-források foglalatai bajonett, csapos, lábos megoldásúak.
A búrák általában gömb vagy henger alakúak. Soknak fényvető, terelő feladata is van.
A formának a felületi hűtést is elősegíteni kell
Kvarcüveget nagy hőmér-sékletnél alkalmaznak.

## Slide 8: Az izzószálakat a jobb fénykihasználás céljából kétszeres, ill. háromszoros spirál alakra készítik és helyezik a lámpabúrába.
Az izzólámpa fény-hasznosítását még csökkenti:
a gáztöltés okozta veszteség.
A búra és a foglalat által elnyelt energia,
az elektród és tartók hűtőhatása.

## Slide 9: A fényhasznosítás a nagyobb molekulasúlyú gázok esetében kedvezőbb

## Slide 10: Nagyteljesítményű, kettősspirálú halogén-izzólámpák és stúdiók és színpadok világítására
A lámpák bekapcsolásakor a névleges áram 10-12-szeresét veszik fel. Ez az érték egy 1 kW-os 220 V-os izzó esetében 60-70 A-t is elérhet. Az áramlökés 0,01-2 s alatt esik vissza a névleges értékre. Ezért célszerű a fényforrásokat külön-külön, egymás után, a legnagyobb teljesítményűtől a kisebbek felé sorban bekapcsolni. Igy elkerülhető a hálózat csúcsszerű túlterhelése s a biztosítók kioldása.

## Slide 11: Színhőmérsékletmérés kék-vörös színintenzitás (arány) alapján. A műszerben két fényelemet helyeztek el, egyik kék, a másik vörös szűrővel láttak el. Normál napfénynél a két fényelem árama egyenlő. A skálára felvihetők a szükséges színkorrekciós szűrő száma, jele.

## Slide 12: A szem érzékelése

## Slide 13: Lakásaink leggyakoribb fényforrás elhelyezése

## Slide 14: Zavaró tükröződés lehetősége

## Slide 15: Fénysűrűség: Megvilágítás erőssége:

## Slide 16: Fényáram: Fényerősség:

## Slide 17: Természetes fény leggyakoribb megvilágítás értékei

## Slide 18: Milyen körülményektől függ a jó megvilágítás?

## Slide 19: Példa a világítás irányának fontosságára

## Slide 20: Megvilágítás típusok alkalmazási példákkal

## Slide 21: Fényáram erőssége a tér különböző részein

## Slide 22: Konyhai megvilágításra példák

## Slide 23: Példa lakástervezésre