## Slide 1: Vízenergia 2.

## Slide 2: Nagy vízmennyiségre, kisebb esésre épített gát-erőmű rendszer Kaplan turbinával

## Slide 3: Kisebb vízmennyiségre (7 500m3 /perc) létesített duzzasztó és áramfejlesztő rendszer

## Slide 4: Svájci víztározó a gát fölött. 285 m magasságú összegyűjtött víztömeg rugalmasan engedhető az áramfejlesztőkre

## Slide 5: A németországi Mosel folyót Trier és Koblenz között 10 vízlépcsővel energiatermelésre és víziszállításra hasznosítják

## Slide 6: A gát és vízerőmű rendszer max. 400 m3/s vízárammal. A vízszint különbség összesen 70 m, amit a 10 lépcsőn 6-9m-es esésekkel hasznosítanak

## Slide 7: Víztárolós, csúcsra járó erőmű
Tóból vagy folyóból energia többlet idején magasan lévő tárolóba szivattyúzzák a vizet, amit a csúcsigény idején a turbinákra engednek. 1. Tó vagy folyó. 2. Tá-rozó felső tó 165 m-en 3. Ejtőcső-rendszer, alján turbinaházzal és a 150 MW-nyi teljesítmé-nyű generátorokkal.

## Slide 8: Tározós erőmű
Csúcserőmű a Thüringiai hegy-oldalon.
Az erőmű csúcstelje-sítménye 392 MW. A gyors felfuttatása a gyorsan változó igényeket kielégíti.
A hagyományos erőművek nem képe-sek gyorsan reagálni