Ohm törvényével megoldható feladatok
1.3.3.1 Egy izzólámpa ellenállása R = 35 Ω. Mekkora áram folyik át rajta, ha U = 4,5 V feszültségre kapcsoljuk?

1.3.3.2 Mekkora áramerősség hatására melegít az a főzőkészülék, amelynek ellenállása 48 Ω és 220 V feszültségről működtetjük?

1.3.3.3 Mekkora áram folyik egy forrasztópáka kábelében, ha ellenállása R = 800 Ω és 220 V -ról üzemeltetjük?

1.3.3.4 Mekkora áram folyik egy öt izzós csillár vezetékében, ha mindegyik izzó 220 V feszültségű és egyenként 950 Ω ellenállású?

1.3.3.5 Egy jelzőizzón 6,3 V; 0,1 A felirat olvasható. Mekkora az izzó ellenállása?

1.3.3.6 Egy mérőműszer vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy a mutató vagy U = 100 mV feszültség, vagy 1 = 100 µA nagyságú áramerősség hatására tért ki az utolsó skálaosztásig. Mekkora a műszer ellenállása?
1.3.3.7 Az ábrán látható áramkörben az ellenállás értékét 100 Ω - 1100 Ω között változtatjuk. Rajzoljuk fel, hogyan változik az áramkörben az áramerősség értéke, ha a generátor U = 100 V feszültséget szolgáltat és az ellenállás értékét 200 Ω-os lépésekben változtatjuk meg!
[image: image1.emf]
1.3.3.8 Mekkora annak a vízmelegítőnek az ellenállása, amelyen 220 V hálózati feszültség hatására 4,5 A erősségű áram folyik?
1.3.3.10 Egy fűnyíró gépet kb. 30 méter hosszú kábelről használunk. Működés közben 2,2 A áramot fogyaszt. A hálózati feszültség 220 V, a gép bemenetén 216 V-ot mérünk. Számítsuk ki a hosszabbító ellenállását! 
1.3.3.11 Egy nagyteljesítményű kapcsolón 200 A áram folyik üzemszerűen.

Mekkora a kapcsoló érintkezőinek átmeneti ellenállása, ha rajtuk 0,5 V feszültség esik?(R=2,5*10-3 Ω)
Megoldások:

[image: image2.emf]
A megoldásokat csak ellenőrzésre használjátok!

