OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

	52 5443 03 Épületgépész technikus



A szakmai vizsga szóbeli tantárgya:

Épületek fűtő és légtechnikai berendezései

Épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása

Szerelőipari anyagok, szerkezetek és technológiák

Szabályozástechnika (Irányítástechnika)

Vállalkozástan

A 4/1996. (V.24.) MüM rendelettel módosított 10/1993.(XII.30.) MüM sz. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján, a szóbeli tételeket 183/2001. számon kiadom.

2001

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

I. Épületek fűtő és légtechnikai berendezései

1. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hőszükségletszámítás I.

· a fűtési hőszükségletszámítás alapelveinek ismertetése az érvényes szabvány alapján.

· külső-belső transzmissziós energiaáram, napsugárzásból származó energiaáram, filtrációs hőszükséglet légcsereszám alapján.

b) Mesterséges szellőztető- és légfűtőberendezések

· friss levegővel üzemelő szellőzés, légfűtés kialakítása.

· kevert levegővel üzemelő szellőzés egy és kétventilátoros kialakítása.

· mindkét rendszer esetében a levegőmennyiség meghatározása.

2. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hőszükségletszámítás II.

· méretezési alapadatok.

· hőérzeti helyesbítések.

· talajba irányuló transzmissziós energiaáram talajjal érintkező padlószerkezet esetében.

b) Hővisszanyerés

· hővisszanyerő berendezések kialakítása, működési elve.

· hővisszanyerő berendezések hatásfoka.

3. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Fűtőtest hőleadók I.

Csőfűtőtestek, radiátorok (tagos, csővázas, lap), konvektorok, sugárzó ernyők

· típusai.

· szerkezeti kialakítása.

· alkalmazási területe.

· paramétereik.

· elhelyezésükre vonatkozó megjegyzések (burkolat szerepe, hatása a hőleadásra).

b) Szellőző levegő mennyiségének meghatározása I.

· nedvességmérleg alapján.

· szennyezőanyag koncentráció alapján.

4. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Fűtőtest hőleadók II.

· a hőleadók méretezési elvei, összefüggései.

· különböző típusú fűtőtestek szerelése, felerősítése, bekötése.

b) Szellőző levegő mennyiségének meghatározása II.

· szellőző levegő állapotváltozása a helyiségben télen és nyáron a h-x diagramon bemutatva.

5. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Tüzeléstechnika I.

· tüzelőanyagok csoportosítása.

· a tüzelőanyagok égésénél keletkező káros jelenségek.

· tüzeléstechnikai alapfogalmak.

· gyulladási hőmérséklet, égéshő, fűtőérték.

b) Szellőztető rendszerek áramlástani méretezése I.

· légcsatorna keresztmetszet meghatározása felvett sebesség alapján.

6. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Tüzeléstechnika II.

· levegőszükséglet- keletkező füstgázmennyiség meghatározása.

· tökéletes és tökéletlen égés.

· gazdaságos tüzelés.

· milyen környezeti károsodást okoz a tökéletlen- és milyent a tökéletes égés?

b) Szellőztető rendszerek áramlástani méretezése II

· légcsatorna áramlási ellenállása (súrlódási és alaki ellenállás).

· egyenértékű csőátmérő értelmezése, meghatározása.

7. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hőcserélő készülékek

· hőtechnikai alapelvek.

· csoportosításuk a közegáramlás iránya szerint.

· a készüléken belüli hőátadási jelenségek ismertetése a hőmérséklet diagram alapján.

· vízérték fogalma.

· hőcserélők szerkezeti kialakítása, bekötési módja (építőelemes, skr-x, spirec, lemezes).

· hőcserélők méretezési elvei, összefüggései.

b) Ventilátorok I.

· főbb típusai és jellemzői.

· axiál és radiál ventilátor kialakítása, jelleggörbéje, szabályozása.

8. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Olajtüzelés I.

· tüzeléstechnikai alapfogalmak.

· dermedéspont, lobbanáspont, viszkozitás, tüzelő- és fűtőolajok.

· olajégők csoportosítása, kialakítása, működése.

· olajkazánok kialakítása, üzeme.

b) Mesterséges szellőztető- és légfűtő rendszerek

· szellőztető rendszerek csoportosítása.

· általános és helyi szellőzések kialakítása, kialakításának indokai, a levegő be- és elvezetésének szabályai.

9. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Olajtüzelés II.

· olajtárolók kialakítása telepítése (föld alatti, föld feletti, napi tároló).

· biztonságtechnikai követelmények.

b) Szagterhelés

· a levegő szagterhelése, mértékegysége, hatása a komfortérzetre.

10. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szilárd tüzelésű kazánok I.

· öntöttvas tagos és acéllemez kazánok szerkezeti kialakítása, szerelése, szerelvényei.

· kazánok méretezése.

b) Szellőző levegő mennyiségének meghatározása III.

· hőterhelés alapján.

· külső- és belső hőterhelés meghatározása.

· méretezés légcsereszám alapján.

11. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szilárd tüzelésű kazánok II.

· kazánok hatásfokának meghatározása gőz és melegvíz hőhordozóközeg esetén.

· rostély, salak, sugárzási veszteségek.

· kémény- és füstgázveszteség meghatározása.

· környezetkárosító hatásánál milyen szerepet kap a kémény magassága?

b) Szellőző levegő állapotváltozása a klímaberendezésben I.

· a legfontosabb szerkezeti elemek méretezési adatainak meghatározása a h-x diagramból kapott adatok alapján (előfűtő. utófűtő, légnedvesítő).

12. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Kémények I.

· természetes és mesterséges huzat.

· a füstgázelszívás és levegő aláfúvás műszaki kérdései szilárd tüzelés esetén.

b) Porleválasztás

· a porleválasztással kapcsolatos alapfogalmak.

· légszűrők kialakítása és alkalmazása.

· nedves- és száraz szűrők.

· porleválasztók kialakítása és alkalmazása.

· ciklonok, filterek.

13. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Kémények II.

· a kémények méretezése szilárd- és olajtüzelés esetén.

b) Légtechnikai szerkezetek

· kifúvó- és elszívó-szerkezetek kialakítása, hatása a levegő áramlására.

14. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Gravitációs melegvíz-fűtések

· a gravitációs fűtés elve.

· alsó- és felsőelosztású gravitációs fűtés kialakítása.

· légtelenítési megoldások (központi, helyi).

· lejtési viszonyok.

· a méretezés menete.

· csőlehűlés számítása.

b) A légcsatorna-hálózat nyomásviszonyai

· a nyomásdiagram megszerkesztésének fontosabb lépései.

· a ventilátor kiválasztásának szempontjai.

· a munkapont és a hajtómotor teljesítményének meghatározása.

15. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Fűtési rendszerek biztosításai (kazánok, hőcserélők) I.

· a biztosítások szükségessége.

· a nyitott- és a zárt tágulási tartály feladata, kialakítása, méretezése.

· a biztosítás feltételei melegvízfűtés esetén.

b) A légmozgás alakulása befúvásnál és elszívásnál

· az izotermikus légsugár sebességeloszlásának változása.

· vetőtávolság fogalma és jelentősége.

· sebességeloszlás elszívásnál.

16. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Fűtési rendszerek biztosításai (kazánok, hőcserélők) II.

· a biztosítások szükségessége.

· a biztosítás feltételei gőzfűtés esetén.

· a biztonsági állványcső és biztonsági szelep feladata, méretezése és szerelése.

· a méretezésnél használt nyomások (üzemi, engedélyezési, lefúvatási, próba) értelmezése.

b) Klímatizáló rendszerek I.

· egyedi klímaberendezések (konvektor, split klíma).

17. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A hőterjedés módjai I.

· hővezetés és hővezetési tényező.

· a korrekciós tényező szerepe a helyesbített hővezetési tényező esetében.

· hővezetési ellenállás.

· konvekció.

· hősugárzás és hősugárzási tényező (függősége a távolságtól és beesési szögtől).

· hőátadás.

b) Klímatizáló rendszerek II.

· feladatuk és elvi felépítésük.

· levegő hűtő és nedvesítő elemek működése és szerkezeti kialakítása.

· felületi hűtők.

18. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A hőterjedés módjai II.

· hátbocsátás és hőátbocsátási tényező egy- és többrétegű falszerkezetekben.

· falsík hőmérséklete.

b) Klímatizáló rendszerek III.

· levegő nedvesítése és hűtése víz beporlasztásával.

· légnedvesítés gőz beporlasztásával.

19. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Egyszintes fűtések

· gravitációs (etázs) és szivattyús rendszerek kialakítása, elvi működésének ismertetése.

· a rendszerek méretezése.

b) Természetes szellőzés

· sűrűségkülönbségből adódó természetes szellőzés.

· a szél hatása és az ebből adódó nyomásviszonyok.

· a természetes szellőzés megvalósítása.

· a kürtőhatás káros oldala.

20. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

b) Egycsöves melegvízfűtések

· előnyei, hátrányai, kialakítási lehetőségei.

· vízszintes és függőleges elrendezési megoldások.

· átfolyó- és átkötőszakaszos kialakítások ismertetése.

· vízszintes elosztású rendszer méretezése.

c) Klímatizáló rendszerek IV.

· központi légkezelő egység kialakítása.

· hagyományos és nagysebességű klímaberendezések.

· klímaszekrények.

21. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szivattyús melegvízfűtések

· alsó- és felsőelosztású rendszerek kialakítása, működésének ismertetése.

· a berendezés főbb részei.

· keringtető szivattyú feladata, típusai, helye a fűtési rendszerben.

· töltés, ürítés, légtelenítés megoldásai, lejtésviszonyok.

b) Szellőző levegő állapotváltozása a klímaberendezésben II.

· gőzbeporlasztásos klímaberendezés felületi hűtővel.

· vízporlasztásos klímaberendezés nedvesítő- és hűtőelemmel.

· elő- és utókeveréses üzemmód.

· az egyes klímarendszerek állapotváltozásának bemutatása a h-x diagramon.

22. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hőtechnikai méretezés I.

· a hőtechnikai méretezés ismertetése az érvényben lévő szabvány alapján.

· hőhíd definíciója, fajtái és a jelenlétéből adódó problémák.

· vonal menti hőátbocsátási tényező.

· saját léptékben mért hőmérséklet és szerepe a külső határoló szerkezet állagvédelmében.

b) Mesterséges szellőztető és légfűtő rendszerek

· túlnyomásos, kiegyenlített és depressziós szellőzések kialakítása, alkalmazásuk, nyomásdiagramok.

23. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hőtechnikai méretezés II.

· a talajra fektetett padló minősítése a fajlagos hőelnyelési tényező alapján, hőszigetelése és méretezési elve a szabvány alapján.

· az épület állagvédelme és a szellőző levegő összefüggése (légcsereszám).

b) Központi és egyedi szellőztető rendszerek I.

· központi szellőztető rendszer elvi elrendezése.

24. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szivattyús melegvízfűtések méretezése

· a méretezés általános elméleti szabályai és menete.

· a keringtető szivattyú kiválasztásának kérdései.

· Tichelmann rendszerű fűtés elvi kialakítása.

· tetőtéri kazánházas fűtési rendszer ismertetése.

b) Állapotváltozások a h-x diagramban

· levegő fűtése, hűtése, adiabatikus és gőzbefúvásos nedvesítése, szárítás, keverés.

25. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szivattyús melegvízfűtések nyomásviszonyai

· nyomott és szívott rendszer fogalma, sajátosságai.

· nyomásábra ismertetése.

· a szivattyú helyének befolyása a fűtési rendszer biztosítására.

b) Központi és egyedi szellőztető rendszerek II.

· egyedi szellőztető berendezések alkalmazása.

· termoventilátor, tetőventilátor kialakítása.

26. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Sugárzófűtések

· előnyei és hátrányai.

· sugárzó mennyezetfűtés, oldalfalfűtés kialakítása.

· a padlófűtés elvi kérdései, alkalmazása, szerkezeti elemei, kapcsolása, elrendezése, biztosítása.

· padlófűtés méretezése.

b) Léghevítők

· kialakítása, alkalmazása, beépítése.

· léghevítő teljesítményének és fűtőfelületének meghatározása.

27. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hőátvevő központok I.

· forró víz üzemű hőközpontok kialakítása, szerkezeti elemei, működésének elvi ismertetése közvetlen és közvetett kapcsolás esetében.

b) Hőszivattyúk

· hőszivattyúk alkalmazása a fűtés- és légtechnikában, kialakításuk.

28. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hőátvevő központok II

· gőzüzemű hőközpontok kialakítása, szerkezeti elemei, működésének elvi ismertetése közvetlen és közvetett kapcsolás esetében.

b) Ventilátorok II.

· a fordulatszám-változtatás hatása a ventilátor alapadataira.

29. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Gőzfűtések I.

· csoportosításuk, biztosításuk.

· alsó- és felsőelosztású kisnyomású gőzfűtési rendszerek kialakítása, működése.

b) Zajcsillapítók

· zajcsillapítók fajtái, kialakítása, beépítése a légtechnikai rendszerekbe.

30. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Gőzfűtések II.

· száraz, félnedves, nedves kondenzvezeték elrendezése.

· kondenzvíz leválasztásának módozatai.

· szivattyús kondenzvíz visszatáplálás kialakítása, szerkezeti elemei, működése.

b) Lakásszellőztetés

· a szellőző levegő áramlási iránya lakáson belül.

· a holt terek elkerülése.

II Épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása

1. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Áramlástani alapismeretek I.

· a folyadékmozgás alaptörvényei.

· folytonosság tétele. Bernoulli-tétel és gyakorlati alkalmazásai.

· veszteséges áramlás jellemzői, veszteségek.

b) Épületek gázhálózata

· az épületen belüli gázellátó hálózat egyes részeinek értelmezése, feladata, kialakításánál betartandó szempontok, előírások és tilalmak (bekötő-, alap-, felszálló-, fogyasztói vezetékek).

2. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Áramlástani alapismeretek II.

· csővezetéki jelleggörbe.

· a gázok áramlásának alaptörvényei. Boyle-Mariotte és Gay-Lussac törvények, egyesített gáztörvény.

b) Gázüzemű berendezések biztonsági szerkezetei I.

· biztonsági szerkezetek feladata, működése, alkalmazási területük.

· gázhiány-, vízhiány-, gáz-levegőhiánybiztosítók.

3. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A víz tulajdonságai

· a víz fizikai (halmazállapot, rejtett hő, hőtágulás, sűrűség, fajhő, viszkozitás, kapillaritás), kémiai (pH érték, keménység, agresszivitás, gáztartalom, savtartalom, agresszivitás, vas-mangán tartalom), biológiai (baktériumok, fertőzőanyag tartalom) tulajdonságai.

b) Gázüzemű berendezések biztonsági szerkezetei II.

· nyomáskapcsoló.

· lángőrök, égésbiztosítók.

4. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Vízkezelés

· a víz kezelése (fizikai, kémiai, biológiai tisztítás).

· tápvíz-előkészítés (gáztalanítás).

· korszerű vízlágyítások.

b) Az éghető gázok jellemzői II.

· a gázkeverékek fontosabb tüzeléstechnikai jellemzői (gáztérfogat, relatív sűrűség, égéshő, fűtőérték, égési sebesség, robbanási határok).

5. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Folyadékszállító munkagépek I.

· a szivattyú feladata, csoportosítása működési elv és szerkezeti kialakítás szerint.

· szivattyú szállító- és szívómagassága, valamint teljesítményének és hatásfokának meghatározása.

b) Gázkémények kialakítása

· az égéstermék-elvezetés általános szempontjai.

· kéményrendszerek csoportosítása és jellemzése (egyedi, központi, épített, szerelt).

· az egyes kéményfajták alkalmazási területei.

6. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Folyadékszállító munkagépek II.

· örvényszivattyúk működési elve, csoportosításuk, felépítésük, üzemeltetésük.

b) Gázkémények méretezése

· gázkémények méretezésének elméleti alapjai.

· huzat, kéményellenállás, kondenzációs jelenség, hőátbocsátási tényező meghatározása.

7. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Örvényszivattyúk üzeme, jelleggörbéi

· szivattyú, csővezeték, hatásfok, teljesítmény görbék, munkapont.

· szivattyú jelleggörbe fordulatszám függősége.

· szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása.

· szivattyúk szabályozási lehetőségei, üzemviszonyai.

· szivattyú kiválasztásának szempontjai.

b) Gázégők I.

· a gázégők általános jellemzése, osztályozásuk a levegőellátás módja szerint, alkatrészeik.

· előkeveréses égők típusai, szerkezeti kialakítása, működése, alkalmazási területük.

8. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Közműhálózat nélküli épületek vízellátása

· saját vízbeszerzésű padlástartályos és hidroforos vízellátó rendszerek kialakítása, működésük, üzemeltetésük.

· padlástartály és hidrofor méretezése.

· a kétféle vízellátási rendszer összehasonlítása.

b) Az éghető gázok jellemzői II.

· éghető gázok csoportosítása, összetétele, tüzeléstechnikai jellemzői, felhasználási területei (városi-, föld-, bio-, cseppfolyós-gáz).

9. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Épületek vízellátása közműhálózatról I.

· bekötővezeték kialakítások.

· külső alapvezeték elrendezési lehetőségei.

· épületen belüli alap-, felszálló-, ágvezeték kialakítása.

· legfontosabb vízhálózati szerelvények.

· vezetékek megfogási lehetőségei.

b) Gázkazánok I.

· egyedi fűtőkészülékek (etázskazánok, cirkógeizerek) jellemzői, teljesítményadatok, működésük, alkalmazási területük.

10. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Épületek vízellátása közműhálózatról II.

· magas házak vízellátása többzónás rendszerben.

· az épületen belüli vízhálózat nyomásviszonyai.

b) Gázkazánok II

· központi kazánok, tetőtéri kazánok jellemzői, teljesítményadatok, működésük, alkalmazási területük.

11. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Vízmérők

· vízmérők feladata csoportosítása működési elv szerint, kiválasztása és méretezése.

b) Gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése I.

· az égéstermék-elvezetés szerkezeti elemei és megoldásai.

· deflektor feladatai, kialakításai.

· égéstermék-elvezető cső, kéményvégződés.

· a kéménybe történő bekötés szabályai.

12. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Épületek vízhálózatának méretezése I.

· tapasztalati méretezés és alkalmazhatóságának feltételei.

· nomogramos és táblázatos méretezés lépései.

b) Gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése II.

· a kémény állagromlásának fajtái, folyamata, megelőzésük, csökkentésének módszerei.

· égéstermék csappantyú.

13. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Épületek vízigényének meghatározása

· napi, órai, valamint a csúcsfogyasztás meghatározása lakó- és közösségi épület esetében.

· az egyes tényezők értelmezése, mértékegységei.

b) Háztartási gázkészülékek I.

· gázkészülékek elhelyezésének és felszerelésének általános előírásai.

· konyhai és fürdőszobai gázfogyasztó készülékek (gázfőző, gáztűzhely, gáz-vízmelegítő) típusai, szerkezeti kialakítása, működése, biztonsági szerkezetei.

14. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Épületek vízhálózatának méretezése II.

· méretezés hidraulikai összefüggések alapján.

· melegvíz-hálózat méretezésének sajátosságai és problémái.

· cirkulációs rendszer méretezése.

b) Háztartási gázkészülékek II.

· alapfogalmak (névleges hőterhelés, névleges hőteljesítmény és az ezekhez tartozó gázfogyasztások, égőnyomás, csatlakozási nyomás, névleges nyomás, hatásfok).

· egyedi fűtőkészülékek (fali fűtőkályha, gázkonvektorok, hősugárzók) típusai, szerkezeti kialakítása, működése, biztonsági szerkezetei, elhelyezési szempontjai, műszaki jellemzőik.

15. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Tűzvédelmi berendezések I.

· tüzivíz hálózatok rendeltetése, kialakítása, szerelvényei.

· oltóvíz mennyiségének meghatározása.

b) Gázvezeték méretezése I.

· egyidejű gázterhelés meghatározása.

· gázvezeték terhelése, gázterhelés meghatározása egyidejűségi tényezővel. gázterhelés meghatározása fajlagos módszerrel.

· nyomásviszonyok.

· rendelkezésre álló nyomás és megengedhető nyomásveszteség.

· gázelosztó-, csatlakozó- és fogyasztói vezeték nyomásviszonyai.

· minimális vezetékátmérők.

16. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Tűzvédelmi berendezések II.

· önműködő tűzvédelmi berendezések (sprinkler, záporberendezés).

b) Az épület gáz-bekötővezetéke I.

· bekötővezeték létesítésére, nyomvonalára vonatkozó előírások.

· gáz bekötővezeték és más közmű-vezetékek párhuzamos vezetésénél, illetve keresztezésénél betartandó távolságok.

· a gázvezetékek csoportosítása a szállított gáz nyomásától függően.

17. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Használati melegvíz-termelés I.

· csoportosításuk a készítés helye, melegvíz előállítás rendszere, tüzelőanyag bevitele és fajtája, a berendezésben uralkodó nyomás szerint.

· helyi melegvíz készítő berendezések (fürdőkályha, gáz-vízmelegítők, villamos forróvíztárolók) szerkezeti kialakítása, működése, vízhálózatba történő bekötésük.

b) Gázkazánházak I.

· egyedi és központi gázkazánok elhelyezésének és a kazánház kialakításának szempontjai.

· telepítési távolságok, hasadó-nyíló felületek.

· általános- és vész-szellőztetés kialakítása, szempontjai.

18. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Használati melegvíz-termelés II.

· bojlerkazánok, melegvíz tárolók fajtái, kialakításuk, működésük, vízoldali bekötésük, biztonsági szerelvényeik.

· kevertvíz előállítás ismertetése.

b) Gázkazánházak II.

· tetőtéri gázkazánházak kialakításának szempontjai, előnyei, hátrányai.

19. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Központi használati melegvíz-termelés I.

· központi használati - melegvíztermelők kapcsolása.

· melegvíz előállítása kazánnal, távfűtéssel.

b) Gázüzemű berendezések szabályozó szerkezetei

· szabályozó szerkezetek feladata, működése, alkalmazási területük.

· gázmennyiség-, gáznyomás-, hőmérséklet-, vízmennyiség - szabályozó.

20. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Központi használati melegvíz-termelés II.

· Melegvíz termelés szabályozása.

· Az alkalmazott szabályozó és biztonsági szerelvények ismertetése.

· Melegvíz- és keringtető hálózatok.

b) Gázégők II.

· Gázégők csoportosítása működési elvük alapján.

· Blokk gázégők szerkezeti kialakítása, működése, alkalmazási területük, bekötésük a gázhálózatba.

21. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A használati melegvíz-termelők méretezése

· melegvíztermelők (bojlerek, hőcserélők) általános méretezése, elméleti alapismeretek, méretezés rövid-, tartósabb- és folyamatos üzemidőre.

b) Gázégők III.

· gázégők osztályozása a gáz és a levegő bevezetése, valamint az égő kialakítása szerint.

22. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A vízellátás és csatornázás berendezési tárgyai I.

· csapoló-berendezések, kifolyószelepek, csaptelepek, vízfelfogó berendezések, leeresztő-szelepek, bűzelzárók.

· falikút, mosogatók, fürdőkádak, zuhanytálcák.

b) Gázberendezések helyiségeinek légellátása, szellőzése

· a gázfogyasztó készülékek csoportosítása az égéstermék elvezetése alapján.

· általános rendelkezések, alapadatok.

· helyiség szellőztetésének kialakítása és jelölése a terven.

· fajlagos légtérterhelés és légtérszükséglet meghatározása (kéménybe kötött- és kéménybe nem kötött-, valamint vegyes készülékek).

23. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A vízellátás és csatornázás berendezési tárgyai II.

· mosdók, kézmosók, WC-k, bidék, vizeldék.

· összekötő és felerősítő elemek.

b) Az épület gáz-bekötővezetéke II.

· gázvezeték épületbe lépésének lehetőségei (vázlat alapján).

· bekötővezetékbe beépítendő elzáró vázlatos ábrázolása.

24. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése az épületből

· házi szenny- és csapadékvíz-hálózat egyes részeinek értelmezése, feladata, kialakításuknál betartandó szempontok és előírások (ág-, ejtő-, alap-, szellőző-vezetékek, tisztítóidomok).

· házi szennyvízátemelő berendezések.

b) Gázmérők

· a gázmérők típusai, szerkezeti kialakítása, működése, elhelyezésére és szerelésére vonatkozó előírások és tilalmak.

· gázmérők kiválasztása egyidejű terhelés alapján.

25. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szennyvíz-átemelők

· szennyvíz-átemelő berendezések kialakítása, felépítése, működése.

b) Gázüzemű berendezések záró-, gyújtó-, érzékelő-, beavatkozó szerkezetei I.

· beavatkozó szerkezetek feladata, csoportosítása, felépítésük (bojtárszelep, mágnesszelep).

26. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Csatorna hálózat I.

· szennyvizek csoportosítása.

· csatornák csoportosítása.

· csatornázási rendszerek, szerelvények, aknák. 

b) Gázüzemű berendezések záró-, gyújtó-, érzékelő-, beavatkozó szerkezetei II.

· zárószerkezetek feladata, csoportosítása, felépítésük.

· gyújtószerkezetek feladata, csoportosítása, felépítésük.

· érzékelő szerkezetek feladata, csoportosítása, felépítésük (hőérzékelők, nyomásérzékelők).

27. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Csatorna hálózat II.

· homokfogó-, zsírfogó-, benzin-olajfogó berendezések.

· oldómedencék, szikkasztók, zárt szennyvízgyűjtők.

b) Gázok tárolása.

· gáztárolók kialakítása, felépítése, működése.

28. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szenny- és csapadékvíz mennyisége

· az épületben keletkező szenny- és csapadékvíz mennyiségének meghatározása lakó- és közösségi épületek esetén.

· az egyes tényezők értelmezése és mértékegységei.

b) Gázok szállítása és elosztása

· általános fogalmak és meghatározások épületen kívüli rendszerek esetén (szállító-, elosztó-, bekötővezeték, indító-, átadó-, fogadó-, szabályozó-állomás).

· gázvezetékek csoportosítása nyomás, rendeltetés, elhelyezés szerint.

· gázelosztó vezeték nyomvonalára, mélységére, más közművektől és épületektől való távolságára vonatkozó előírások.

29. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Épületek csatornahálózatának méretezése I.

· szennyvízcsatorna alap-, ejtő-, ág- és szellőzővezeték méretének meghatározása.

· a méretezések hidraulikai összefüggései, mértékadó terhelések, táblázatok és nomogramok használata.

b) Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások

· gázfogadó állomás kapcsolása.

· helyi nyomáscsökkentő állomás kapcsolása.

· az állomások főbb szerelvényei (elzárók, szűrők, biztonsági gyorszár, lefuvatószelep).

30. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Épületek csatornahálózatának méretezése I.

· csapadékvíz alap-, ejtő- és ereszcsatorna méretének meghatározása.

· a méretezések hidraulikai összefüggései, mértékadó terhelések, táblázatok és nomogramok használata.

b) Gázvezetékek méretezése II.

· áramlási méretezés alapjai.

· megengedhető nyomásveszteségek, méretezési és tervezési hossz, csősúrlódási tényező, átmérő meghatározása.

· kisnyomású csatlakozó- és fogyasztói vezeték méretének meghatározása.

III. Szerelőipari anyagok, szerkezetek és technológiák

1. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Gázhegesztés, lángvágás

· a gázhegesztés elve, berendezései, anyagai.

· a láng szerkezete.

· gázhegesztés technológiája.

· különböző fémek gázhegesztése.

· lángvágás elve és berendezései.

2. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Ívhegesztés

· ívhegesztés elve, berendezései és technológiája.

· AWI és AFI hegesztéstechnológia.

3. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Hegesztési eltérések

· hegesztési eltérések típusai, jellemzői, megelőzésük.

· roncsolásmentes hegesztési vizsgálatok módjai

4. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Korrózióvédelem, hővédelem az épületgépészeti rendszereknél

· a korrózió fogalma, megjelenési formái, védekezési megoldások.

· hőszigetelés anyagai, alkalmazási területei.

5. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

"Cső a csőben" rendszerű technológiák

· általános jellemzők, előnyei, alkalmazási területük.

· néhány gyakorlatban használt rendszer és szerelési technológia ismertetése.

6. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Vörösréz csővezetékek

· rézcsövek jellemzői, felhasználási területük.

· kötési módok, szerelési technológia ismertetése.

7. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témában! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Vízellátás-csatornázás, központi fűtés és gázvezetékek anyagai, kötési módjuk

8. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Elzáró szerelvények

· feladatai,

· működési elve,

· típusai, kialakításuk,

· alkalmazásuk

9. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Csővezetékek függesztő és tartószerkezetei

· csoportosítása, típusai, kialakításuk.

· méretezési alapelvek.

10. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Csőszerkezetek előállítása

· szűkítő és elágazó idomok kialakítása, anyagai, elkészítésük részletes ismertetése.

· osztó-gyűjtő készítése

11. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Csőívek készítése

· csőívek készítésének módjai és méretezésük.

· hajlító gépek fajtái, működési elvük

12. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Fűtési hálózatok szerelése, üzembehelyezése

· alap-, felszálló-és ágvezetékek kialakítása.

· a fűtési rendszer feltöltési és próbafűtési menete.

13. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Fűtési rendszer beszabályozása

· beszabályozási terv feladata, tartalmi követelményei.

· mérő-szabályozó egység szakszerű kialakítása, bekötése, vele való mérés ismertetése, a diagram használata.

14. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Nyomás alatti tartályok

· tartályok osztályozása, anyagai, szerkezeti elemei, kialakításuk.

· tartályok méretezési elvei

15. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Hőtávvezetékek, kompenzátorok

· feladata,

· anyagai,

· szerelése,

· üzembe helyezése.

16. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Szellőztető rendszerek kialakítása

· vezetékek és idomok

· fajtái, anyagai, alkalmazási területük.

· korszerű szerelési technológiák

· légtechnikai rendszer beszabályozása

17. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Padlófűtési rendszerek

· a fűtőpadló elkészítése, légtelenítés.

· csővezeték anyagai.

· szerelési technológia, nyomáspróba, üzembe helyezés.

18. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Gépházak szerelése

· kivitelezést megelőző tevékenységek.

· tervezés, módosítás, ellenőrzés.

· szerelési munkák

19. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Zaj-és rezgéscsillapítás

· zaj fogalma.

· akusztikai jellemzők és követelmények, a zaj- ill. a rezgésterjedési formái.

· szivattyú-ventillátor rezgésszigetelt alapozási megoldásai.

20. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Előregyártás, blokkosítás

· a blokk fogalma.

· blokkosítás célja, rendszere.

· szerkesztési alapelvek.

21. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Többcélú elemek

· szerelőaknák, szerelő szekrények.

· térelemek fogalma, felépítése.

· falsík előtti szerelés technológiája.

22. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Vízvezeték hálózatok szerelése

· anyagai, idomai, kapcsolási módjai.

· alap-, felszálló- és ágvezetékek kialakítása.

23. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Csatornahálózatok szerelése

· anyagai, idomai, kapcsolási módjai.

· alap-, ejtő-, ágvezetékek kialakítása.

24. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Gázhálózat szerelése

· csővezetékek anyagai, szerelvényei, kapcsolási módok.

· csatlakozó és fogyasztó vezetékek szerelése.

25. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Vízellátó, gázellátó rendszeres üzembehelyezése

· szolgáltató vállalat részére való átadás.

· nyomáspróba, beszabályozás.

26. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Vízvezetéki berendezések, elemek szerelése

· mosdó, fürdőkád, mosogató, WC, legfontosabb szerelési méretei, a szerelés technológiája.

27. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Gázfogyasztó készülékek szerelése

· gáztűzhely, gáz-vízmelegítő, gázkonvektor készülékek szerelési technológiája.

28. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Csővezetéki előregyártás

· felmérési szempontok.

· ábrázolásmód.

29. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Szerelőipari kisgépek

· kisgépek jelentősége, osztályozás, alkalmazási terület

30. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Minőség biztosítása az épületgépészetben

· alapfogalmak

· vonatkozó szabványok,

· európai normák

IV. Szabályzástechnika (irányítástechnika)

1) Ismertesse az irányítás fogalmát, az irányítástechnika felosztását, az irányítás műveleti fázisait!

2) Ismertesse a hatáslánc, a hatásvázlat fogalmát, elemeit, ábrázolási módját!

3) Ismertesse a vezérlés fogalmát, hatásvázlatát, fajtáit!

4) Ismertesse a szabályozás fogalmát, hatásvázlatát, fajtáit!

5) Ismertesse a számítógépes folyamatirányítás fogalmát, fajtáit!

6) Ismertesse az állásos szabályozókat! (kétállású, háromállású szabályozók példákkal)!

7) Ismertesse a folyamatos szabályozók átmeneti függvényeit! Az arányos ("P") szabályozók tulajdonságait!

8) Ismertesse az Integráló ("I") és a "PI" jellegű szabályozókat!

9) Ismertesse a szabályozók legfontosabb jellemzőit, (arányossági tartomány, integrálási idő, differenciálási idő, beavatkozási idő, beavatkozási tartomány)!

10) Ismertesse a melegvízfűtések helyi szabályozási megoldásait!

11) Ismertesse a mennyiségi fűtésszabályozás elvét, szabályozási jelleggörbéjét!

12) Ismertesse a minőségi fűtésszabályozás elvét, szabályozási jelleggörbéjét!

13) Ismertesse a külső hőmérsékletet követő fűtésszabályozást, szélhatás korrekcióval! 

(A szél hatása az épület hőveszteségére, a korrekció lehetőségei)

14) Ismertesse a külső hőmérsékletet követő fűtésszabályozást, napsugárhatás korrekcióval! (A napsugárzás hatása az épület hőveszteségére, a korrekció lehetősége)

15) Ismertesse az időjárásfüggő szabályozás gépészeti kapcsolásait, saját kazánokkal rendelkező épületeknél!

16) Ismertesse az időjárásfüggő szabályozás gépészeti kapcsolásait, hőközponttal rendelkező épületekben!

17) Ismertesse a szabályozó készülék követési egyenesének illesztését!

18) Ismertesse a szél-, a napsugárzás hatás-korrekció beállításának módját! Értékelje az időjárásfüggő szabályozás minőségét és várható eredményét!

19) Ismertessen egy időjárásfüggő központi fűtésszabályozót, a szabályozó üzem behelyezését!

20) Ismertesse a szabályozó szelepek kiválasztásának lépéseit!

21) Ismertesse a kétutú motoros szelepet! (működés, szelep kiválasztás, beépítés)

22) Ismertesse a központi használati melegvíztermelő szabályozását, saját kazánnal, hőközponttal rendelkező épületben!

23) Ismertesse a központi melegvíztermelő szabályozását, hőközponttal rendelkező épületben!

24) Ismertesse egy komfort klíma szabályozási köreit!

25) Ismertesse a segédenergia nélküli nyomás és mennyiség szabályozókat!

26) Ismertesse a segédenergia nélküli hőmérsékletszabályozókat!

27) Ismertesse a termosztatikus radiátor szelepet!

28) Ismertesse az elektromos segédenergiával működő hőmérsékletszabályozókat (termosztátok)!

29) Ismertesse az elektromos segédenergiával működő nyomásszabályozókat (presszosztátok)!

30) Ismertesse az elektronikus szabályozókat!

V. Vállalkozástan

1. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Jogi alapfogalmak és a jogrendszer

· a jog, jogszabály fogalma, lényege.

· a magyar jogrendszer és tagolódása.

b) Az emberi erőforrások menedzsmentje

· fő területek, befolyásoló tényezők.

2. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Kötelmi jog - szerződések

· a szerződések fogalma, elvi szabályok.

· a szerződés tartalma, formája, módosítása, megtámadása, elévülése.

· szerződéstípusok.

b./
Kommunikációs csatornák II.
· írás, telefonálás, feljegyzés készítése.

· szakmai önéletrajz, felvételi interjú.

· üzleti illemkódex.

3. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

· garancia, jótállás, szavatosság.

· biztosítások: kezesség, kamat, zálog, kötbér stb.

b) Vállalati minőségirányítás. Minőségmenedzsment
· minőségirányítási rendszer alapjai, minőségszintek, minőségszabályozás, ellenőrzés, biztosítás.

4. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A piacgazdaság, verseny-és reklámjog

· gazdasági verseny, az árak megállapítása.

· reklámjog, reklám-és hirdetési tevékenység.

b) Személyi jövedelemadó
· az adó alanyai.

· az adó alapja, az adótábla.

· adókedvezmények.

5. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Felelősség és igényérvényesítés

· kártérítési felelősség.

· a felelősség módja és a kártérítés mértéke.

· igényérvényesítés a gazdasági életben.

b) Marketing-mix elemei
· termék, ár, disztribúció, formáció meghatározása.

· a marketing-mix elemek funkciója.

6. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Az európai egyesülés megindulása, kibontakozása és formái

· EGK, EMK, Maastrichti Szerződés, Schengen: Megállapodás, Amszterdami szerződés.

b) Az információ szerepe a marketingben
· piackutatás feladata, területei.

· információ és adat.

· információgyűjtés technikái, módszerei.

7. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Az Európai Unió belső piacának alakulása

· folyamatjelleg, vámunió, szabadkereskedelmi övezet, belső piac.

b) Az ÁFA és a társasági adó
· az ÁFA kulcsok.

· a befizetési kötelezettség meghatározása.

· a társasági adó alapja és mértéke, adókedvezmények.

8. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Műszaki megbízhatóság jelentősége a menedzsmentben

· minőség és megbízhatóság kapcsolata.

· megbízhatóság fogalma és összetevői.

b) A vállalkozások speciális lehetőségei
· a franchise fogalma, működése.

· a lízing.

· a bérleti jog fogalma, bérleti jog vásárlása.

9. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) PTK és a tulajdonjog

· a polgári jog fogalma, tárgya, alapelvei.

· személyek.

· tulajdonjog tartalmi elemei.

b) Döntések meghozatala
· döntési diagramok, táblázatok.

· döntési fák.

· egyéni és csoportos döntések.

10. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Az Európai Unió pénzügyi rendszere

· az EU árfolyamrendszere.

· a gazdasági és pénzügyi unió programja.

b) Változásmenedzsment
· a változtatás szükségessége.

· alaptechnikák.

· műszaki, szakmai változtatások menedzselése.

11. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Magyarország és az EGK kereskedelmi és gazdasági együttműködés megállapodásai

· Nemzetközi kapcsolatok bővülése (OECD, EFTA, CEFTA).

b) A csőd
· a válsághelyzet menedzselése.

· a csődeljárás.

· a felszámolás.

12. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Az EU jogrendszere

· a magyar jogharmonizációs stratégia.

b) Szervezeti formák
· folyamatok és szervezeti egységek kapcsolata.

· statikus és dinamikus szervezetek.

13. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A vezetés-, szervezés-és szervezetelmélet

· fejlődéstörténet.

· az alapvető vezetési iskolák.

b) Az ÁKFN struktúra
· az ÁKFN struktúra felépítése, elemzése.

· fedezeti összeg és fedezeti pont.

14. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A vezetési tevékenység

· vezetési funkciók, módszerek, eszközök, a hatékonyság kérdése.

b) Fogyasztói magatartás
· a "vásárlói lélek" befolyásolásának lehetőségei. Normális és abnormális viselkedés az ár változásaira.

15. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Vezetési módszerek és stílusok

· alapvető vezetési stílusok (White-Lipitt ill. Blake-Mouton).

· a vezetői hatalom, tekintély, presztízs.

· a beosztottak ösztönzése.

b) Az üzleti terv
· az üzleti terv felépítése.

· tartalmi és formai követelmények.

· az üzleti terv szerepe a vállalkozásokban.

16. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Költségek

· meghatározás, keletkezés, csoportosítás, csökkentési módszerek.

b) Részvénytársaság
· alapítás, részvények, működés, irányító és ellenőrző szervek, felelősség.

17. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Vállalati magatartás

· környezeti tényezők hatása, stratégiai és operatív célok, modern vállalat jellemzői.

b) Kommunikációs csatornák II.
· a verbális és nem verbális kommunikáció.

· a kommunikációs csatornák szerepe, megválasztásuk.

18. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Bánásmód-pszichológia alapelvei

· személyiségtípusok és "kezelésük".

· munkahelyi légkört befolyásoló tényezők.

b) A piacgazdaságok pénzügyi rendszere
· a makroszintű pénzügyi rendszer.

· a monetáris politika.

· a bankok szerepe a pénzügyi rendszerben.

· Magyarország bankrendszere.

19. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A tárgyalástechnikák

· a stratégia és a taktika.

· tárgyalások levezetése.

· a versenytárgyalás.

b) A számviteli törvény
· a törvény alapelvei.

· az egyszeres és kettős könyvvitel.

· a mérleg és elemzése.

20. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A piac

· meghatározása, Marshall-kereszt, jellege, formái.

b) A betéti társaságok
· alapításuk.

· működésük.

· a betéti társaság irányító szerve.

21. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A döntési folyamat

· a döntési folyamat elemei.

· a problémák megfogalmazása, felismerésük, kezelésük.

· a döntési alternatívák, kritériumok, stratégiák.

b) A hitel
· a hitel fogalma, formái.

· a hitel szerepe a gazdasági életben.

· a bankok hitelezési politikája.

· üzleti, vállalkozói hitelek.

· kedvezményes hitellehetőségek Magyarországon.

22. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A promóciós mix

· elemei.

· funkciójuk.

b) A makrogazdasági teljesítmények számbavétele
· a makrogazdasági mutatók.

· a makrogazdaság teljesítményének mérése.

23. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A marketing kialakulása, gazdasági szerepe

· az üzletpolitikai koncepciók.

· a marketing szerepe a vállalati életben.

b) A vegyes vállalatok
· a vegyes vállalatok alapítása.

· a törvényi szabályozás.

· a vegyes vállalatok működési elve, adózása.

24. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Hálótervezés, időtervezés

· a folyamatok tervezése.

· a folyamatos üzemeltetés biztosítása.

· a hálótervezés alapjai, PERT módszer.

b) A korlátolt felelősségű társaságok
· alapításuk.

· működésük, a felelősség megállapítása, mértéke.

· a KFT szervezete, irányító szerve.

25. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Egyéni vállalkozás

b) Munkajogi ismeretek
· a Munka Törvénykönyv főbb elvei.

· a Kollektív Szerződés.

· munka, tanulmányi szerződések tartalma, formája.

26. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Cégalapítás, vállalkozásindítás

· a cégalapítás folyamata, társasági szerződés tartalma.

· a Cégbíróság feladata, szerepe.

· piaci stratégia, pénzügyi terv kidolgozása.

b) Társadalombiztosítási jogi ismeretek
· TB alanyai, személyi hatálya, ellátások, járulékfizetési kötelezettség.

27. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) A cégvezetés

· az ügyvezető felelőssége, hatásköre.

· az ügyvezető feladatai.

· a menedzser fogalma, funkciója.

b) Kisvállalkozások információs rendszere
· a kisvállalkozások információ igénye.

· az információs rendszer felépítése.

· az információk tárolása, a hozzáférés biztosítása.

28. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Gazdasági alapfogalmak

· Szükséglet, termelés, szolgáltatás, infrastruktúra. Termelési tényezők: tőke, föld, munka, vállalkozó.

b) A reklám
· lényege, reklámeszközök, reklámhordozók.

29. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Pénzügyi alapfogalmak

· a pénz kialakulása, pénzhelyettesítők, hitelpénz, infláció.

b) Konfliktus feloldás
· önérdek és a másik fél szempontjainak egyeztetése, stílusok.

30. tétel

A rendelkezésére álló időben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

a) Pénzforgalom a vállalkozásoknál

· fizetések általános szabályai, fizetési módok, készpénzforgalom, készpénznélküli fizetési forgalom.

b) Munkanélküliség
· jogok és lehetőségek, munkaügyi központok szolgáltatásai.

2
52 5443 03/V

