[image: image1.jpg]T 9% feladat Maximalis pontszdm: 20

Egy tobbszintes lapos tet6s lakoépilet legfelsd szintjén 1€v6 5 x 4 m-es
lakoszoba belsé méretezési hémérséklete t,=21 °C, a kilsd méretezési
hémérséklet t,= -15 °C. A lakészoba 3,2 m’ feliiletd ablakkal rendelkezik.
amelynek hoatbocsatasi tényezdje k,=3,2 W/m” K. A kiilsé falfelilet nagysaga
11,3 m%, héatbocsatasi tényezéje ke=0,00065 kW/m®> K. A fodémszerkezet
rétegfelépitése: 1,0 cm vakolat (A,=0,92 W/m K), 20 cm fodémpanel
(A=1,48 W/m K), 10 cm hészigetelés (A=0,044 W/m K), és 5 cm kavicsbeton
(A=1,30 W/m K). A fodémszerkezet kiils- és belsooldali hoatadasi tényezoi:
=24 W/m? K, és 0,=10 W/m? K. Az épiileten beliil a lakdszoba mellett vele
azonos homérsékletii helyiségek talalhatok.

Feladatok:

a) Szamitsa ki a fodémszerkezet hdatbocsatasi tényezdjét! (10 pont)

b) Hatdrozza meg a lakdszoba transzmisszids hoveszteségét potlékok
alkalmazasa nélkil! (10 pont)

2. feladat ™M . ‘
a)

ik 10 pont
A fodémszerkezet hdatbocsatasi tényezlje:
1 1
IC = - n 2
1 1 =038W/m°K
S mee a1 001 030 010 005

+
@ a A 10 247092148 0042 T 130

M TE IV. 41-0100
A4 3
10 pont

b)
A transzmisszios héveszteség:
Qablak= 3,2 x 36 x 3,2 =369 W
Qm=11,3x36x0,65=264 W
Qram=20x36x0,38 =274 W
Qosezes™ 907 W '




