[image: image1.jpg]0. 5 pont

Lakason belill elhelyezert egved: gazfindkésziilekek szama (amely azonos a flitst
- helyiségek szamaval) 6 db

p 3600G3+3.57+82+2-3) ., 5 oL
: 31009 Sy
E s
g h
[ _3600(10,5-0,65 +1,98 -1 +9.05-0.5)
: 31000
b s
i3
V =V, +¥, =1,215 +1,548 =2,763 ‘N;"

Tehat a feladatkiiras szerinti gazkésziilékekkel felszerelt csaladi haz egyidejii
Nm®

4

gazterhelése 2,103





[image: image3.jpg]hasznalati egyidejliség: tényezo: 0,65
furdészoba: égéstermek elvezetes nélkuli tarolos rendszerl vizmelegitd
hoéterhelés: 1,98 kW
hasznalati egyidejiiségi tényezo: 1,0

A konyhaban elhelyezett tiizhely adatai:

1 db VESTA-4
ossz-hoterheles: 9,05 kW
Hasznalati egyidejiiségi tényez6: 0,5

Felhasznalasra keriil§ foldgaz also fitdértéke H, = 31000 KJ/Nm3.

Feladatok:

a.) Vizsgalja meg az egyes gazkészillékek elhelyezesére szolgalo helyiségek fajlagos legterter-
helésének értékét, ha sziikséges alkalmazzon kiegészito légteret!

b.) Hatirozza meg a létesitmeény egyidejli gazterhelését!
A fiitési egyidejiisegt tényezd értékei egy lakason belul:

Fiitott helyiségek Egyidejiiségi
szAama tényezo

s 1 1,00
; ¢ 0,75
it 3 0,63
4 0,55

5 0,48

6 0,42

A feladat kidolgozasahoz csak az "Epiletek vizellatasa, csatornazasa, gazellatasa segediet”
hasznalhato!




A b feladat megoldása:
[image: image5.jpg]q 3 feladat Maximalis pontszam: 20

.r.f-i"r

A 3. szami melléklet egy meglévé csaladi haz alaprajzat abrazolja. A helyiségek megnevezeése

alatt az alapteriiletet is feltiintettitk, belmagassag 2,8 m.
A fiitési hoigényt konvektorokkal elégitjik ki.

A konvektorok tipusa helyiségenként:

Halo, étkezo, szoba: 1-1 db ONIX GF 30.P2
' kéménybe kotott készilek
héterhelés: 3,57 kW

(Az egyes konvektorok az alabbi jelii kéményhez csatlakoznak:

haloban elhelyezett: K jeld
étkezoben elhelyezett: Kj jel
szobaban elhelyezett: Ky jelii)
nappali: LAMPART L-60 tipusu kandallo, kéménybe kotott késziilek
hoterhelés: 8,2 kW
(A készitlék a K, jelit kéményhez csatlakozik.)

konyha, fiirdészoba: 1-1 db TOPAZ GF25.8F tipusu zart égésterii konvektor
héterhelés: 3 kW
hatasfok: 86 %
hételjesitmény: 2,5 kW
A hasznalati melegviz eldallitasa a konyhaban és a fiirdészobaban onalloan torténik.
konyha: 1 db Vaillant MAG 125-SO 17 atfoly6 rendszeril kis vizmelegitovel
hoterhelés: 10,5 kW

#2 SR 22 =i |
3 )0 Y L\!"— &!Lﬂ PR ﬁ\
D Erl H Em—— e — |
I
010
150 1 2 3
Halo Etkezo Szoba
2 o] 2 2
16,00m? 22 16 40 m 16,00m?2 |
- , { |
S N !
AR Kz . | N\ f
. i e = S50 e |
K-] Rz‘K3 160/ 8% . 1100 |
| ! Kézlekeds,s i 0
814me S| |
; ke S |
:ng%_ 4 : R A
Nappali S wio | WCTILT60
& S 1l119
36,27m? o
o -
B e
% Konyha .| Firdo
1 1 11,03m2 . || 5,29 m?
e I |
(@) (@}
- s 2 l





[image: image4.jpg]t
C\ 3 _ feladat: MQ%@[AQgQ

a.)

15 pont

Haioszoba vizsgalata:
—e ”

- V=16x28=448m’

- Fitdkésziilék hoterhelése (Qp, = 3,57 kW)
- Kéménybekotott késziilek esetében: e = 1

Fajlagos légtérterhelés: (q)

35 A7
—”7;’ =797 2 (175025

m m

q

és a helyiség 4 db 0,7x1,5 = 1,03 m2 szabadba nyii6 ablakkal rendelkezik (4,2 m2>1,3
m?), tehat a készitlek a helyiségben elhelyezhetd.

Etkez0 vizsgalata:

V=16,4x28=459m2

Mivel V{étkezd) > V(haloszoba) és az étkezd 2,1 x 1,5 = 3,15 m2-es kiilsé ablakial
rendelkezik, ez a helyiség is megfeleld fajlagos légterterheles szempontjabol.

Szoba: (lasd haldszoba értekert)

A szoba kiilsé térre nyilé ablakfelilete: 3,15 m? > 1,3 m? !

Nappali vizsgalata:

V=3627x28=101,55m3
Kandall6 héterhelése: € = 1
Fajlagos légtérterhelés: (q)

9
= 8'00, =80,75 K_( 17501?—
101,55 m’ m’

ésahelyiség 4db 1,5x 1,5=2,25 m2-es kiilsd ablakkal rendelkezik, tehat a készulek a
helyiségben iizemeltethetd.




[image: image2.jpg]Konyha vizsgalata:
A fajlagos légtérterhelésnél a vizmelegitdt és a gaztiizhelyet kell figyelembe venni!
V=11,03x28=308m"

Vizmelegitd hoterhelése: 10.5 xW
Vizmelegitd egyidejiségt tényezo: 0,63
Tizhely héterhelése: 9,05 kW

Tizhely egyideyiiségi tényez6: 0.5
Fajlagos légtérterhelés: (q)

10300-0,65 +5050-0,5 W
qg= ~ 3
30,8 m

w

gi= 368,5 =y
m

amely a 350 W/m3 és 590 W/m3 kozé esik, tehat kiegészit légteret kell alkalmazni.
Kiegészitd légtérnek a kozlekeddt valasztva (V(kozleked6) = 8,14 x 2,83 = 22,7 m>)

_10500-0,65 +9050-0,5
30,8 +22,7

g=2121 EV;( 245 —Wi
m m

A két helyiségnek dsszesen 1,2x1,6 = 1,92 m?Z, illetve 2,4 m* szabadba nyilé ablaka.
illetve ajtaja van. A két helyiséget 9ssze kell szelldztetni a GOMBSZ eldirasainak
megfeleléen. (Két darab min. 150 m? keresztmetszetii el nem zarhato szellézo,
fiiggblegesen mért tavolsag min. 130 m.)

Firddszoba vizsgalata:
V=529x2_8=148m’

Vizmelegit6 hoéterhelése: 1,98 kW
Hasznalati egyidejiiség: e = |
1980

w
=""" =1338W/m (350—
1 14,8 i / G m’

és a flirddszoba 1,2x1,5 = 1,8 m? kiilsé ablakkal rendelkezik, tehat a keszulék a helyi-
ségben elhelyezhetd.




