[image: image1.jpg]4 Ad
Maximalis pontszam: 2

LY. fcladat

Mekkora a sarlodast ellendllasa egv | = 34 m hossz(lsdgu 4(’)0 - 600 mm ke-

amelvben I =60 N) —— teértogatdramu.

reszumetszett egvenes légesatornanak.

p=1.18 —= shriiségi levegd aramlik. A csosurlodasi tényezd 7. = 0,023,

45 feladat
A légesatorna egyenértékl atmeérdje:
S 4-(0.4-06)
© K 2.(04+06)

< d =048 m S pont

A levegd kozepes aramlasi sebessége:
I 6000 )
- = A 3 pont

L po . M4 L8
Ap = A-—— =" =0023. —— . ———.694" =463 Pu 10 pont
ap.o=A 73 v 048 2 )




