[image: image3.jpg]Ax

g g

i
nen

b

\0,045 X, kg/kg 0056
|

|

| |

|

0040

&

<§§

P ol

|
it

S

[
S T NS

=

0025 L \
i e

0,0/5‘

N
JuitCY i
. «




[image: image2.jpg]34 pont

2 pont

2 pont

1 pont

2 pont

1 pont

3 pent

4 pont

5 pont

feladat WeﬁmlAég Maximdlis pontszdam:
a.) T
8- So 273 _ .
O1g =8, - 7 = 1,293 . 5557 = 1,213 kg/m
Q=0Q,, - Q, =72 - 20 = 52 kW
_179000 3
V = m = 2,5 m~/s
Q =V .8§.Ai de legfiitésnél Bg = 5 . Dy
RV 8 e 2 (ts-tl)
: LU I 1 N
5o IRAtE SAlL w et L B i e 4
b b R
Qe 5 VLS v L (B -t ) & 2,501,213.0.(35+15) =
= 151,6 kW
Vr Ny
B.y Rt ¥ s Bl Bl = 0,3.(-15)+0,7.18=
=8, 1% = 870
Qe = V -8 . et -t ) = 2,5.1,213.1.(35-8) = 82 kW

c.) melléklet szerint

4 pont

10 pont




[image: image1.jpg]19

L e feladat Maximalis pontszam: 34

Egy ipari csarnok téli hdigénye 72 kW. A technoldgiai ho és
a dolgozdk héleaddsa osszesen 20 kW. A csarnokba légfutés-
sel 18°C homérsékletet biztositunk. A kialakulé relativ

. i o p 7 ;20 . ‘4
nedvességtartalom 1 = 45 %, A friss levegd -15°C hémérsék-

letd, x = 1 g/kg abszolit nedvességtartalmu.

a.) Milyen homérsékletiire kell felfiiteni a levegdt, ha a
térfogatdrama ts= 18%C-on 9000 m3/h% A levegd fajhoje
1 kJ/kgK-nek tekintheto.
Mekkora a fiitékaloriferbe bevitt hoteljesitmény?

b.) Hogyan csdkken a f{itési energia, ha az elszivott le-
vegd 70 %-at visszakeverjiik a frisslevegohoz? A fel-
fltés véghdomérséklete nem valtozik.

c.) Rajzolja be az i-x diagramba az allapotvéaltozasokat!




