[image: image1.jpg]14, feladat Maximalis pontszam: 20

3
Hany kilogramm nedvességet vesz fel oranként a V = 52600— térfogataramu,

te1 = 40 °C.és ¢, =20 % allapotjelz6jt levegd az adiabatikus nedvesités soran.
ha a mosokamra utdni relativ nedvességtartalom ¢, =90 %% A levegd

” " ’ 0 " 3 r
normalstirisége p = 1,29 —= | a kezelt levegd abszolut nyomasa p = 1,02 bar.
o

A folyamatot abrézolja i-x diagramban!

1418. feladat
A folyamatot a mellékelt i-x diagram mutatja.
%,=0,009 ke/ke. x2=0_,016tj71—g 10 pont

A kezelt levegd slirtisége (tg,1+t,2)/2 = (40+23)/2=31,5 * C hémérsékleten:

§ 1 dg 1,29-273-102000
Y. M AL =116 kg/m* 5 pont
D=1 101325-304.5

A kezelt levegd nedvességfelvétele:

52600
3600

i, =iy, -(x, = x, )= p-V -(x, - x,) = 116 (0,016-0,009) = 0,119 kg / h

S pont




[image: image2.jpg]VI mellckler

%

/4
S ek

e G R

Qr //\:“ -./Ll)(

’

<
X

joolss NI
//./_ //J A

95 Al

/

(~» clit

(3

\
7

“HLY Tipuss-ventikitorok-i6

S xq 2) 2\ g
i %081 B/t 005; %03 /%&/m@, Vn\/ m,/ M/ .
0
T, o_mq.-_ T T T T T — < . - . n———
050'0| B4/6x"x s40' 070 SE0°0 0€0°0 5200 0200 5100 010 5000 2.
1 .Mm./ T0Z- 10z
000t H/ Q\mv.f X
‘\WQ ¥ NAH 4 -4 s1-
=< S Q\,V
0002 A N ' o\ w/ s ToL-Tot
=dANE /\ﬁ@o SN
\\A o Qa»,./ w&\ Quw / \-m~ S-S
vﬂ.\\/ o8 NI m..wr/ 119,41
000€ |- N &% \
.//r e N Mg\ /Y CHHER 1o to
6052 1A 3 | ¢ / gais
M ols N NN N A
uA._7 / I / Ye // A
i N % N N Vw9 TS TS
AU 2 NN, NN S
2 / 7&/ /...)/ / //, s W AN 1
<ON N s TON N NN N RRRH T T
A /1 '
L /o./ Nz N SO / //47\ AT
0005 |- 2NN ¢ » 7 e &
3 N\ Nt 7257
) / J* 5 & / / D < 7 MN \ .
4 7
A N / & / /. TP e 7 <t} Lozl
-\\A/ /// P\ TR /// R P A RIS T ™
0009 = A 2 N g q/L / B XA
= \A/ > Q\\ v Q/ (R T N = av. X = 2 74 B 4 \ .f 7+ <z
— g 2
i < 0, “ ! / EAN AN NP RS X ZIS % ¥
AN / DN\ Za A% AW 7 7 4 ] |
300t %\ IAND = = S /= F o€ 1 0€
000 i N wi] PN / ¥ — — = 3 AN Y A4 AN
000z . T N = %3 : AP
Vi B
+K o, 2 N / .ma../ 1/ LS X NG 2 W % v . . .
V_V °d4 .m.ﬁ < / it N X \\f/ .77 LS 2t P35 e N
ele \\A 4 ¥ <] < — . <3 <
e say ,\AQ b.v < = S b S - o T el % g < » va Loa L6
= e V = AV - S — PN p: = = st
o, 74 N < - U\lm
= 5 o =i v BN SIS AR - +s7 157
P Sct—1 BN = = < Rv\k I< — y. .I.lﬂrl
v //\ N—24 A = > T X \al/l.HH T
< SIS T e S ey Ty
= AN — A = > N »: o = -~ oafﬂluw —] tos 1 0s
h e NP1 [ - B e o< mi®
e SN SRS = - - e =
N < N = = —am C I N1 ¥ 465 46§
AN b 2 X S /‘L = o<
e o X X ne =
% Je Bx/rx
n o - ¢ - o S AT S = g
< Ou/rn ' & & & A3 S s S =

pale o T TR o2 AT Toal S TOCaETOYa

161





