Hőtani alapismeretek II.

Házifeladat megoldása:

30 fő, 25 l, 28ºC

10/55ºC

tk=Vm⋅tm+Vk+tk                  Vh=Vk−Vm

30·25·28=(30·25-Vm)·10+Vm·55

2100=7500-10Vm+55Vm

13500=45Vm

Vm=1111+300=1411,1

Lambda= az a mennyiség, ami 1 m vastag fal, 1 m²-én 1 s alatt átáramlik ha a két falsík között a hőmérséklet különbség 1 ºC.

(Falvastagság méterben.)       Wm⋅k

tb                          tk

Q

tf1                                            tf2

Q=Φ=A·λδ· (tf1-tf2)     W,KW

delta:δ                τ:tau

Q=A·λδ·(tf1-tf2)·τ  J

Több réteg esetén:

Q=A·Σλδ·(tf1-tf2)    W

Falszerkezeti ellenállás:

Σλδ=R                   R=hőellenállás

Q=A⋅(tf1−tf2)δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3

Sűrűségkülönbség hatására konvekció lép fel.

konvekció=áramlás

kibocsátás=emisszió

elnyelés=abszorció

A hősugárzás az elektromágneses sugárzások –a közeg hőmérséklete által meghatározott- bizonyos hullámhosszúságú tartományát jelenti. Minden hőt sugárzó test energiájának egy részét ilyen sugárzási energia formájában bocsátja ki, melynek terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre a légüres tér is teljes egészében tovább engedi a sugárzást. Szilárd, vagy folyékony közeg részben elnyeli vagy visszaveri.

Összetett hőterjedési módok: a hőátadás különböző (szilárd, légnemű) halmaz állapotú anyagok között jön létre, ha a két anyag között hőmérséklet különbség van.

A szilárd fal és az áramló közeg között átadott hőmennyiség.

Q=A·α· (tf1-tf2)· τ     (J)            (időegységre)

Q=A·α· (tf1-tf2)·         (W)          (hőmennyiség)

α	= hő átadási tényező

A = felület (fal) (m²)

δ	(delta)= falvastagság (m)

λ	=(lampda)= hővezetési tényező (Wm⋅K)

tf1= hőmérséklet (fal) (Cº)

τ	=(tau)

k= hőátbocsátási tényező

Hő átbocsátás akkor valósul meg ha a két eltérő hőmérsékletű áramló közeg egy szilárd fal van.

Φ= Q= A·k · (tf2-tf1)       (W)

k= hő átbocsátási tényező, ami megmutatja, hogy 1m² falfelületen 1 K hőmérséklet különbség hatására egységnyi idő alatt (1 s) mennyi hő jut át.

k=1αb+Σδλ+1αk                                   αb= hőátadási tényező belső

αk= hőátadási tényező külső

Q=A⋅(tf1−tf2)δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3

Példa,  „k”  (hőátbocsátási tényező) megállapítására.

1     2    3

tb=20ºC                        tk=-15ºC

αb=8 Wm2⋅K                                      αk=23 Wm2⋅K

tb=20ºC (belső hőmérséklet)

α= hőátadási tényező (megmutatja, hogy 1m² fal-

felületen 1 K hőmérséklet különbség hatására

mennyi hő adódik át egységnyi idő alatt.

1,0 cm      30 cm              2cm

a fal

λ1                 λ2              λ3

λ1=0,81Wm2⋅K                                 λ2=0,55Wm2⋅K                                 λ3=0,99Wm2⋅K

k=1αb+Σδλ+1αk=118+0,010,81+0,30,55+0,020,99+123k=10,125+0,012+0,545+0,20+0,43

k=10,745=1,342       k=1,342 (a tört reciprokát vettük)

A falsík hőátbocsátási tényezője 0,7 Wm2⋅K nak kell lennie. (alatta túl jó (drága), felette magasak az üzemben tartási költségek)