Beszámoló feladat

„k” érték meghatározása:

αb=8,1Wm2⋅K

αk=-23,2Wm2⋅K

tk=-15cº                                                                        1 cm         38 cm            1,2 cm

λ1=0,95 Wm2⋅K                    λ2=0,8 Wm2⋅K                         λ3=0,57 Wm2⋅K

δ1=0,01 m                              δ2=0,38 m                                    δ3=0,012 m

k=110,8+0,010,95+0,380,57+0,0120,8+123,2=10,123+0,01+0,66+0,015+0,043=

=10,851=1,175Wm2⋅K

szigetelő beépítése:

λszig=0,045Wm2⋅K

δszig=?

0,7=10,851+δszig0,045

10,7=0,851+δ0,045

1,428=0,85+δ0,045

0,577=δ0,045

δszig=0,025m=2,5cm

Falsíkok hőmérséklete:

Levegő-fal

Q = (A)·k·(tb-tk)=0,567·(16-(-11)

Q=15,12

fal-fal

15,12=0,920,01514,11−tf2        tf2=13,86cº