Hidrofor méretezése

A nyomásviszonyszám abszolút érték!!

Kötődik az állandó térfogathoz, és nyomásviszonyhoz ami alapján a tényleges kiszámítható.

„Z” kevesebb lesz, ha nagyobb a tartály térfogat és állandó a nyomásviszony.

„V” képlet átrendezése =    V=1125⋅qszZ⋅(1−α)            Z=1125⋅qszV⋅(1−α)

Kapcsolási szám újraszámítása:

A tényleges adatok három paramétertől függnek::

- ΔPmax=462600Pa

- Pmax=650000Pa

- Szivattyú = 75 000 Pa

A „B” üzemállapot a legkedvezőtlenebb, nyomáskapcsoló beépítése szükséges melynek szélső értékei ΔP max és P max lesznek.

- nyomásviszony nem változott

- Z=15

- Vh=240

- Vmin=720

- Vmax=960