Hidrofor feladat, résszámítások:

Z

veszteség          (S+Z)=λlde+ξ⋅ς2⋅v2

S

S=S”l        V=Av     V=d2⋅π⋅v4         d=4⋅vπ       de=4⋅AK=4R         R=AnKn (n, nedves)

ΔPü

ΔPü–(ΔPm+ΔPg+ΔPkif+ΔPe)

(üzemi,mérő,geo,kifolyási,ellenállás)

P⋅VT=állandó     (P=nyomás, V=térfogat, T=hőmérséklet) Egyesített gáztörvény

Mérőellenállás, mérőválasztás:

ΔPmérő=QténylegesQnévleges⋅105

Mérőperemek:

ΔP=Δς⋅g⋅l,    ΔP=ς2⋅v2,     V=μ⋅A2⋅v,      V=2⋅ΔPς,           V=μ⋅A2⋅v