Gravitációs fűtés méretezés 2006 09 13

| Ssz | Q | m | l | S' | D | v | S'' | S | ξ | Z | S+Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49 | 0586 | 2,0 | 8,0 | 65 | 0,16 | 5,0 | 10 | 3,1 | 38,5 | 48,5 |
| 2 | 25 | 0,297 | 4,0 | 8,0 | 50 | 0,14 | 8,0 | 32 | 3,5 | 49,14 | 81,14 |
| 3 | 13 | 0,154 | 8,0 | 8,0 | 6/4” | 0,13 | 6,0 | 48 | 1,3 |  |  |
| 4 | 3,5 | 0,041 | 1,0 | 8,0 | 1” | 0,08 | 5,0 | 5,0 | 1,0 |  |  |
| 5 | 3,5 | 0,041 | 1,0 | 8,0 | 1” | 0,08 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |  |  |
| 6 | 13 | 0,154 | 8,0 | 8,0 | 6/4” | 0,13 | 6,0 | 48 | 2,0 |  |  |
| 7 | 25 | 0,297 | 3,0 | 8,0 | 50 | 0,17 | 8,0 | 24 | 1,0 |  |  |
| 8 | 49 | 0,583 | 3,0 | 8,0 | 65 | 0,16 | 5,0 | 15 | 4,3 |  |  |

ΔPrad=h⋅g⋅ς1−ς2        ΔPrad=4⋅10⋅977,81−965,34=498,8pa

S'=A⋅ΔPL= 8,3               90/70

L=30m          Q=m⋅c⋅Δt           m=Qc⋅Δt              m=Q4,2⋅20      m=Q82kgs

Alaki ellenállások:

1. szakasz

0,3 Kazán: ↦2,5 ↴0,3 3,1

4. szakasz

┬ 1,5 ◩ 1,5 3,0

5. szakasz

◩ 1,5 ⋂ 0,5 2,0

8. szakasz

↴↴ 1,5 ╟ 0,5 ⋈ 0,3 ⊚ 2,0 4,3

6. szakasz

┣ 1,0 ⊚⊚ 1,0 2,0

7. szakasz

╟ 0,5 ⊚ 0,5 1⊚,0

Q=m⋅c⋅Δt           m=Qc⋅Δt            m=Q4,2⋅20                 m=Q84kgs