Légtechnika 2006-2007                                                                              Készült:2006. 09. 24.

Természetes szellőzés
· sűrűségkülönbségből adódó (huzat)
· szélnyomásból adódó (filtrációs)

[image: image1.png]P2

T

ro |

Pl

P2a

to





a = külső         i = belső
2-2 sík p2i=p2a = p2

1-1 sík p1a = p2 + h x g 
[image: image2.wmf]a

V


p1i =p2i+ h x g 
[image: image3.wmf]i

V

=h x g x (
[image: image4.wmf]a

V

-
[image: image5.wmf]i

V

)


[image: image6.wmf]a

V

0 c = 1,293 kg/m3

[image: image7.wmf]a

V

20 c = 1,205 kg/m3

po = 1013,25 hpa

P = h x 
[image: image8.wmf]h

V

x g              
[image: image9.wmf]h

V

= 13600 kg/m3

P1 = 0,76 x 13600 kg/m3 x 9,81 m/s2 = N/m2 = pa 

P0 = 1013,25 kpa (Normál légköri nyomás)

[image: image10.png]



_1220564611.unknown

_1220565565.unknown

_1220565763.unknown

_1220565106.unknown

_1220564384.unknown

