52 5443 03 Épületgépész-technikus gyakorlati vizsgafeladatok 2007. május - június vizsgaidőszak

| Gáz feladat | Víz feladat | Központi fűtés feladat | Mérési feladatok |
| --- | --- | --- | --- |
| Mérőhely + tűzhely bekötés rézcső szerelés | Mosogató felszerelés, bekötés hidegmeleg (fusiotherm) + lefolyó | Alsóelosztású fűtési rendszerről radiátor kötés készítés rézcsővel | Csővezeték súrlódási tényezőjének és szerelvények alaki ellenállás-tényezőjének meghatározása. |
| Mérőhely + kazán bekötés acélcsővel | Mosdó felszerelése, bekötés hg.vez. + lefolyó | Felsőelosztású fűtési rendszerről radiátorkötés készítés rézcsővel | Gáz-vízmelegítő hő teljesítményének és hatásfokának meghatározása |
| Mérőhely + C-24-es bekötés acélcsővel | Geberit WC szerelése rézcső bekötéssel beszabályozással | Radiátorkötés készítés felszálló vezetékről acélcsővel. | Szivattyú jelleggörbéinek meghatározása |
| Mérőhely - konvektor bekötés rézcsővel | Monoblokkos WC. Felszerelése, bekötése hg. vezetékkel | Radiátor kötés készítése alsó-felső elosztású fűtési rendszerről acélcsővel. | Melegvízfűtésű radiátor hő-teljesítményének meghatározása |
|  | Kézmosó felszerelése, bekötése hidegmeleg fusiotherm csővel |  | Ventilátor jelleggörbéjének meghatározása |
|  | Zuhany felszerelése, hideg-meleg (rézcsővel) + lefolyó |  | Nedves levegő állapotváltozása klíma berendezésben. |
|  | Falikút felszerelése, hideg-meleg (horg.csővel) + lefolyó bekötése |  |  |