Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


16/B
Klimatizáló rendszerek
•
Klimatizáló rendszerek feladata (központi és egyedi klíma)
o   azokat a légtechnikai rendszereket, amelyek megadott értékhatárok között tartják a helyiség levegőjének hőmérsékletét és nedvességtartalmát klímaberendezéseknek nevezzük.
o   Központi: építőelemes klímaberendezések. Az egyes légkezelési feladatokat ellátására kialakított keverő-, szűrő-, léghűtő-, légfűtő-, mosó- és ventilátor elemek összeépítésével a kívánt nagyságú és működésű klímarendszer az építőszekrény-elv alapján összeállítható.
o Egyedi: sok esetben az egyes helyiségek légállapotának egymástó függetlenül kell alakulnia, például az eltérő üzemidő miatt, vagy csupán egy-egy helyiség hűtését kell megoldani. Ilyen esetekben használunk egyedi klímát, (pl. split)
•
Egyedi klímaberendezések: klímakonvektorok, helyi elszívók
o   klímakonvektorok:
· saját hűtőegységgel és ventilátorral felszerelt. Ezek a külső falban
kialakított nyílásba építve kellő mennyiségű friss levegőt fújnak a belső
térbe és az elvont hőt környezetüknek átadják.
· saját ventilátorral rendelkezők. A hűtő- és fűtőenergiát központilag
állítják elő, és osztják szét. Ez a készülék nem szabályozza a
helyiségben a levegő páratartalmát, hanem csak a hűtést-fűtést oldja
meg.
