2/A
Hőszükséglet számítás
•
Méretezési alapadatok: Q = A*k*(tb-tk) [W]
o   Q - az átbocsátott hőteljesítmény vagy hőáram (W)
o   A-a felület (m2)
o   k - hőátbocsátási tényező (W/m2K)
o   tb - a helyiség belső hőmérséklete
o   tk - a külső hőmérséklet
•
Hőérzeti helyesbítések:
o   szélpótlék: a szélpótlék alkalmazásának célja a szél hatására bekövetkező
légcsere (fiitráció) hűtőhatásának ellensúlyozása o   felfűtési pótlék: a szakaszos fűtésű épületek üzemszüneteiben bekövetkező
lehűlést ellensúlyozzuk o   kürtőhatás pótlék: középmagas, magas épületeknél a lépcsőház kürtőhatása
következtében megnövekvő természetes légcsere hűtőhatását ellensúlyozzuk o   belmagasság pótlék: nagy belmagasságú, konvekciósan fűtött helyiségek
egyenlőtlen függőleges hőmérséklet-eloszlásából adódó alsó hideg légrteg
ellensúlyozására alkalmazzák o   égtájpótlék: az égtájpótlékkal a napsugárzási eltéréseket vesszük figyelembe a
különböző fekvésű falfelületeken
