Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


3/A
Fűtőtest hőleadók
•
Hőleadók feladata, elhelyezkedésükre vonatkozó szabályok: feladatuk a
helyiségben megfelelő hőleadás
o   kialakításuk:
· hőhordozó közeg szerint: víz, gőzfűtésűek
· anyaguk szerint:
· öntöttvas: víz, gőz
acéllemez: víz
· alumínium: víz,gőz
•
Csőfűtőtestek ismertetése:
o   sima csőfűtőtestek:
· csőkígyók: kialakításuk egy szálból hajlítva; alkalmazásuk padlófűtés,
mellékhelyiségek
· csőregiszterek: egymás mellet elhelyezett csőszálakból áll. Lehetnek
egyszálasak vagy többszálasak. A többszálasak két végükön osztó ül.
gyűjtő csőből állnak. Alkalmazásuk mellékhelyiségekben. Szerelésük
konzolra ül. bilinccsel kibukás ellen
· o   bordás csőfűtőtestek: a bordázat célja a fűtőfelület növelése. A bordázat felvitele szempontjából lehet:
· lamellás: kör v. négyszög alakú lamellákat a cső tengelyére
merőlegesen helyezik el
· spirálbordás: melyet a cső tengelyére merőlegesen csévélnek fel
•
Csőfűtőtestek méretezése:
o   felület: A = Q/(k*Δt) [m2]
o   Δt =( te-tv)/2-tb
o   hőátbocsátási tényező átszámítása:
•
melegvízre: 
[image: image1.wmf]4

60

/

*

t

k

k

n

D

=


· gőzre: 
[image: image2.wmf]4

80

/

*

t

k

k

n

D

=


o   csőhossz: l = A/Af
· A : a szükséges fűtőfelület [m2]
· Af: az l m hosszú cső felülete [ m2/m]
_1231874483.unknown

_1231874599.unknown

