1. tétel
Irányítás fogalma, irányítástechnika felosztása, műveleti fázisai
Irányítás, irányítástechnika

Irányítás ( (esetünkben) műszaki folyamatok 




indítása,




változtatása,






leállítása.

Fajtái: 
- kézi irányítás,







- önműködő (automatikus) irányítás.

Irányítástechnika felosztása

· Vezérléstechnika

· Szabályozástechnika

· Számítógépes folyamatirányítás

Irányítási műveletek fázisai

· érzékelés

· ítéletalkotás

· döntés

· beavatkozás

A műveletek irányítási láncon keresztül, irányítási hatásokkal valósulnak meg.

Irányítási rendszer felépítése

· irányító berendezés

· irányított berendezés

Irányítási rendszer, - folyamat

	

	
	   érzékelő
	
	

	
	
	 ítéletalkotó
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	          rendelkezés
	
	

	
	
	
	

	
	
	  jelformáló
	
	

	
	
	  módosító
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	          beavatkozás
	
	

	
	
	
	

	
	
	  folyamat
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	anyag / energia
	
	anyag / energia

	
	
	
	
	














