29. Ismertesse az elektromos segédenergiával működő hőmérséklet szabályzókat (presszosztátok)
A presszosztát a latin eredetű presz szóból ered ami nyomást jelent, és a státuszból ami
helyzetet fejez ki, származik ez az irányítástechnikai egység.
A presszosztát olyan nyomásszabályozó szerkezet amely a gőznek, folyadéknak az előírt ill.
beállított állandó értéken tartja a szerkezet előtti rész nyomásingadozásától függetlenül,
szabályozási elve megegyezik a termosztáttal és szerkezeti kialakítása is hasonlít hozzá. Az
érzékelő szervek a szabályozott jellemző pillanatnyi értékét mérik ott sok esetbe össze vannak
építve a különbség képző szervvel, esetleg még a jel átalakítóval is. Az érzékelő szervek a
mért jellemző és annak változásait elmozdulássá alakítják át, így a nyomásváltozás az
elektromos energia segítségével elmozdulásként alkalmazható.
A presszosztát a kialakításától függően egy pillanatkapcsolót működtet. A nyomásszabályozó
beépítése nélkülözhetetlen azoknál a berendezéseknél, készülékeknél, ahol a megengedett
nagyobb nyomás kialakítása veszélyhelyzetet jelenthet (gőzkazán) ill. ott ahol a készülék
biztonságos működése szempontjából nem megengedhető a hálózati nyomás ingadozás
hatása.
Az elektromos segédenergiának számos előnye van:
-A jelek átviteli támogatása
-A villamos úton mért értékek közvetlenül felhasználhatók
-A jelek kombinálása egyszerűen
-A beavatkozási idő rövid
-A távműködtetés könnyen megoldható
