Távközlési mérések vizsgakérdések
(2006.12.20.)

1. Impedancia-mérés Grützmacher-híd segítségével

2. Abszolút teljesítményszint ismertetése (definíciója, kapcsolata a feszültségszinttel)

3. Földszimmetria-csillapítás mérése (tetszőleges módon)

4. Üzemi csillapítás mérése összehasonlító módszerrel

5. Reflexiós csillapítás (definíciója, mérése)

