2. HÁZI FELADAT 

2/1. FELADAT

 Rajzolja le az vasmentes elektrodinamikus műszer szerkezeti kialakítását és nevezze meg az egyes elemeket !

 Írja fel a műszer skálaegyenletét!

 Rajzolja fel az 1:2 arányban átkapcsolható műszer kapcsolását!

 Mi az asztatizálás, és hol alkalmazzák?


[image: image1.wmf]mutató

skála

visszatérítő rugó

állandó mágnes

lengő tekercs

 i

1

 i

2



 skálaegyenlet: ( = E . i1 . i2

[image: image2.wmf]I

I


1:2 arányú méréshatár

A két szimmetrikusan osztott állórész tekercset sorosan vagy párhuzamosan kapcsoljuk.

Asztatizálás: olyan szerkezeti megoldás, mely a műszert védi a külső mágneses, elektromágneses hatásokkal szemben. 
2/2. FELADAT

 Ismertesse az elektrodinamikus műszer bekötését hatásos teljesítmény mérése esetén!

 Írja le a műszer skálaegyenletét!

 Mit jelölnek a műszer kapcsain a csillagok?

 Határozza meg a rendszeres hibától mentes P értéket, ha a W-mérő feszültségtekercsét a W-mérő elé illetve mögé kötjük!

· Mekkora a W-mérővel mért teljesítmény pontos értéke, ha In=2,5A , Un=300V, max.szögkitérés 150o , a szögkitérés114o  és po=0,2?


[image: image3.wmf]I

R

e

U

Z

t


I1: terhelésen folyó áram

I2 = U/Re ; terhelésen eső feszültséggel arányos áram

( = E . I1 . I2  . cos( = E . I . (U/Re)  . cos( 

( = E/Re . U . I . cos( = E” . P,

ahol E” a műszer jellemzője, P a hatásos teljesítmény

Megkülönböztető jelzéssel (pl. csillaggal) látják el az áramtekercs kezdetét és a feszültségtekercs végét.

E”= ( /P ( E” = 150°/(2,5*300) = 0,2°/W

P = ( / E” = 114/0,2 W = 570W
(leolvasott érték)
h = 2,5 . 300 .0,2% = 1,5W

(méréshatárhoz tartozó maximális eltérés p0 alapján)

P = 570(2,6%



(mért érték hibatűréssel)

2/3. FELADAT

Oszcilloszkóppal való méréskor a következő ábrákat láttuk a műszer képernyőjén:

A.
B.


[image: image4.wmf]2V/DIV


· Mekkora a mért, együteműen egyenirányított szinuszos feszültség közép- és effektív értéke?

· Uk = 2 . Umax/( = 2 . 12/3,14 V = 7,64V

· Ueff = Umax/(2 = 12/(2 V = 8,48V

[image: image5.wmf]2V/DIV

U

py

U

y

x

y


Mekkora az összehasonlított két szinuszos      feszültség közötti fázisszög

( = arc sin (Uy / Upy) =
= arcsin (4V/5V) = 53,1°

C.
D.


[image: image6.wmf]2V/DIV

20ms/DIV


Mekkora a két szinuszos feszültség közötti fázisszög?

Mekkora a vizsgált jelek frekvenciája?

( = 34ms/136ms . 360° = 90°

T = 6,8 . 20ms = 136ms (
f = 1/T = 7,35Hz

[image: image7.wmf]2V/DIV

20ms/DIV


Mi okozhatja, hogy a képernyőn megjelenő ábra többszörös indítású? 

- Futó, szinkronizálatlan ernyőkép, a vizsgált jel és az időeltérítő generátor jele nem szinkronizált

2/4. FELADAT

Magyarázza meg mit jelentenek az oszcilloszkópos méréstechnikában használt alábbi kifejezések és fogalmak:

- TRIGGER LEVEL : billenési szint beállító, ezt a beállított feszültségszintet hasonlítja össze a mért jel pillanatnyi értékével, innen kapunk szinkronjelet

- TRIGGER SOURCE: forrásválasztó kapcsoló, az indítójel forrásának kiválasztására

- TRIGGER MODE: indítási mód választó, a függőleges jelképzés indulási formáját adja meg

- tízes osztós mérőfej : V, illetve mV feszültségértékeket lehet beállítani a függöleges eltérítésre úgy, hogy a mérőfej állása megadja, osztásonként mekkora feszültségszinttel mérünk

- AUTOSET : automatikus beállítás, amennyiben itt a trigger mode egyik opciójára gondolt, akkor a fűrészjelimpulzus felfutása automatikusan indul, függetlenül van-e bemeneti jel. Ha nincs ekkor nullavonal (nincs vertikális eltérítés) jelenik meg a kijelzőn.

2/5. FELADAT

a) Adjon megoldást két időben periódikusan változó jel egyidejű vizsgálatára egysugaras oszcilloszkóp alkalmazása esetén!

b) Ismertesse a megoldás üzemmódjait, a képernyőn látható képet és alkalmazásának feltételeit!

c) Mekkora az oszcilloszkóp bemeneti impedanciája?







_1190355306.doc


I







Re







U







Zt












_1190424905.doc
���������



2V/DIV
















_1190424907.doc
��������������������



20ms/DIV







2V/DIV
















_1190425841.doc


mutató







skála







visszatérítő rugó







állandó mágnes







 i1







 i2







lengő tekercs












_1190424906.doc
���������������



20ms/DIV







2V/DIV
















_1190358625.doc


2V/DIV







Upy







Uy







x







y












_1190424904.doc
���������



2V/DIV
















_1190357482.doc


20ms/DIV







2V/DIV












_1190354736.doc


















I











I












