Lehetséges minimum kérdések Villamos mérések tárgyból:

(A válaszokra 1 sor áll minden esetben rendelkezésre, így a szöveges válaszok minden esetben 1 soros rövid válaszok, a számolások 1 képletes, gyakorlatilag fejben számolható feladatok, a rajzok egyszerű, néhány alkatrészt/blokkot tartalmazó vázlat rajzok)
1) Mérési hibák típusainak felsorolása

2) Mérési hibák számítása. Képletek alkalmazásával is.
3) Osztálypontosság fogalma

4) Szabványos pontossági osztályok felsorolása
5) Véletlen hibák megadásának módszerei (Felsorolás képlettel)

6) Miért kell a skála felső harmadában mérni?

7) SI prefixumai (10-8 tól a 1018-ig)
8) SI alapmértékegységei

9) Mit jelent egy feszültség lineáris középértéke?

10) Mit jelent egy feszültség effektív értéke?

11) Sorolja fel belülről kifelé egy zavarvédett vezeték kialakítását.

12) Nyomatékfajták az elektromechanikus műszer működéséhez (felsorolás)(3 db)

13) Hogyan hozzuk létre az elektromechanikus műszerekben a visszatérítő nyomatékot?

14) Milyen csillapítási módszereket alkalmaznak az elektromechanikus műszerekben?

15) Milyen elven jön létre a kitérítő nyomaték az elektromechanikus műszerekben?

16) Mit mér váltakozó jel mérése esetén a Deprez alapműszer?

17) Milyen skálája van a Deprez árammérőnek?

18) Milyen mennyiség mérésére használjuk általában az elektrodinamikus műszert?

19) Milyen skálája van az elektrodinamikus árammérőnek?

20) Milyen skálája van az elektrodinamikus teljesítménymérőnek?

21) Sorolja fel, hogy milyen teljesítmény jellemzői vannak egy váltakozó árammal működő berendezésnek?

22) Milyen műszert alkalmaznak a háztartásokban a villamos energia mérésére?

23) Változik-e az áramszámla, ha ugyanolyan fogyasztási jellemzők mellett a hálózati feszültség megnövekszik?

24) Milyen módszert alkalmaznak analóg műszerekben az ellenállás mérésére?

25) Milyen módszert alkalmaznak digitális műszerekben az ellenállás mérésére?

26) Rajzolja fel az ellenállásmérés nullmódszerének kapcsolását és írja fel a kiegyenlítés feltételét (levezetés nélkül).

27) Milyen alaptípusai vannak az analóg oszcilloszkópnak?
28) Hogy nevezzük azt a módszert, amelynek helyes alkalmazása biztosítja azt, hogy az oszcilloszkópon állóképet lásson?

29) Mire szolgál az oszcilloszkópon az AC/DC kapcsoló?

30) Milyen módszerekkel lehet az egycsatornás analóg oszcilloszkópon több jelet vizsgálni?

