## építész
Mezőpeterd község Óvoda épületének energetikai korszerűsítése
KÖLTSÉGBECSLÉS
Munka | megjegyzések | Mennyiség | M.e: | Egységár (nettó) | Összesen (nettó)
Bontási munkák:
Párkányok bontása, korlátok és terasz elválasztó falak korrigálása, méretre vágása | utólagos hőszigetelés miatt | 1 | klt | 0 | 0
Nyílászárók bontása |  | 22 | db | 0 | 0
Bontási hulladékok elszállítása, konténer |  | 1 | db | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Karbantartási javítási munkák:
Belső vakolatrendszer javítása | nyílászárócsere miatt | 14 | m2 | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Nyílászárók
AJ-01 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1350*2090 mm | ajtó | 1 | db | 0 | 0
AJ-02 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 950*2120 mm | ajtó | 1 | db | 0 | 0
AJ-03 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 960*2350 mm | ajtó | 1 | db | 0 | 0
AJ-04 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 940*2400 mm | ajtó | 1 | db | 0 | 0
AB-01 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 830*1480 mm | ablak | 2 | db | 0 | 0
AB-02 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1500*1800 mm | ablak | 4 | db | 0 | 0
AB-03 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1460*1460 mm | ablak | 3 | db | 0 | 0
AB-04 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1460*1790 mm | ablak | 1 | db | 0 | 0
AB-05 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1460*1460 mm | ablak | 1 | db | 0 | 0
AB-06 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 600*600 mm | ablak | 1 | db | 0 | 0
AB-07 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 850*1460 mm | ablak | 1 | db | 0 | 0
AB-08 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1800*1450 mm | ablak | 1 | db | 0 | 0
AB-09 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1750*1400 mm | ablak | 1 | db | 0 | 0
AB-10 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 1000*550 mm | ablak | 2 | db | 0 | 0
AB-11 - U=1,15 W/m2K, 3 rtg.ű hőszigetelő üvegezés, 2020*1530 mm | ablak | 1 | db | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Építési munkák
Homlokzati hőszigetelő rendszer, 15 cm EPS dübelezve, üvegszövet hálóval | falfelületek | 347 | m2 | 0 | 0
Lábazati hőszigetelő rendszer, 10 cm XPS dübelezve, üvegszövet hálóval | falfelületek | 36 | m2 | 0 | 0
Födém szigetelése fűtetlen tér felé, 15 cm ásványgyapot hőszigetelés fektetve | vasbeton padlásfödém felső síkja | 351 | m2 | 0 | 0
Homlokzati vakolat | fehér színben | 347 | m2 | 0 | 0
Lábazati vakolat | sötétbarna színben | 36 | m2 | 0 | 0
Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | falon | 2298 | db | 0 | 0
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, polisztirol, Cikkszám: 3707 |  | 87 | fm | 0 | 0
Új kültéri párkányok elhelyezése az új ablakokhoz |  | 9 | m2 | 0 | 0
Lefolyó csatornák visszahelyezése |  | 24 | fm | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Egyéb:
Felvonulási költségek |  | 1 | klt | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Összes költség:
Összesen (nettó): |  | 0 | Ft
Áfa: |  | 27 | %
Összesen (bruttó): |  | 0 | Ft

## gépész-elektromos
Mezőpeterd község Óvoda épületének energetikai korszerűsítése
KÖLTSÉGBECSLÉS
Munka | megjegyzések | Mennyiség | M.e: | Egységár (nettó) | Összesen (nettó)
Bontási munkák:
meglévő kazán leszerelése |  | 1 | klt | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Kazáncsere
Ariston Clas Premium Evo System 18 kazán |  | 1 | db | 0 | 0
Gyári füstgáz elvezető beépítése kompletten |  | 1 | db | 0 | 0
WILO keringetőszivattyú |  | 1 | db | 0 | 0
kiegyenlító tartály, szerelvények |  | 1 | klt | 0 | 0
Beüzemelés |  | 1 | klt | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Napelemes rendszer
280 Wp napelem panelek, Kioto Solar vagy hasonló minőség | 72 | 20.16 | kW | 0 | 0
tartószerkezet | magastetőre | 1 | klt | 0 | 0
HUAWEI inverter | 20 kVA | 1 | klt | 0 | 0
szerelés |  | 1 | klt | 0 | 0
Beüzemelés |  | 1 | klt | 0 | 0
Összesen |  |  |  |  | 0
Összes költség:
Összesen (nettó): |  | 0 | Ft
Áfa: |  | 27 | %
Összesen (bruttó): |  | 0 | Ft