Létesítés és használat, meghatározások

- Átlagos belmagasság:

- a helyiség hasznos alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterületnek a hányadosa(m3/m2).

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. 1. sz. melléklete

- Nagyforgalmú épület, épületrész:

- Amelynek bejáratonként összesített személyforgalma bármely időszakban 10 perc alatt meghaladja a 300 főt.

- 2/2002. (I. 23.) BM r., 5. sz. melléklet I/1. fejezet

- Tömegtartózkodásra szolgáló építmény:

- Amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség vagy tér van.

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. r., 1. sz. melléklete

- Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség:

- Egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség.

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. r., 1. sz. melléklete

- Középmagas építmény:

- Amelyben a legfelső építményszint szintmagassága 13,65 és 30,0 m között van.

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. r., 1. sz. melléklete

- Középmagas épület:

- Amelyben a legfelső építményszint szintmagassága 13,65 m és 30 m között van.

- 2/2002. (I. 23.) BM r., 5. sz. melléklet I/1. fejezet

- Magasépítmény:

- Melyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja.

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. r., 1. sz. melléklete

- Magasépület:

- Amelyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja.

- 2/2002. (I. 23.) BM r., 5. sz. melléklet I/1. fejezet