ÍRÁSBELI FELADAT A VÍZFORGATÓI/ USZODAMESTERI TANFOLYAM

Szakmai ismeretek c. tantárgyához

I. FÜRDŐK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI MSZ -10-275-1990

- Az uszodák és strandfürdők töltő-és ürítő nyílásait hogyan kell kialakítani?         Milyen csőátmérőtől kötelező a védőrács?

- Hogyan kell a medencék leürítését végrehajtani?

- Milyennek kell lenniük a járó és lépcső felületeknek,

- Ismertesse az aknában történő munkavégzés szabályait!

- Ismertesse a víz alatti takarító berendezés műszaki előírásait!

- Milyen előírások vonatkoznak az 1,4 métert meghaladó vízmélységű medencékre?

- Ismertesse a hullámmedence üzemeltetésének előírásait!

- Mikor kell egy medencénél több uszodamestert alkalmazni?

- Írja le a szaunákra vonatkozó üzemeltetési előírásokat!

- Mi tartalmazza a fürdővendéggel kapcsolatos biztonsági követelményeket!

- Mi a fürdőüzemi dolgozók előzetes és időszakos orvosi vizsgálatának rendje?

- Ki kezelhet fürdőkben gépeket és berendezéseket?

II. A 37/1996 (X.18.) N.M. rendelet alapvető előírásai

- Milyen közegészségügyi előírásokat ír elő a rendelet?

- Milyen közegészségügyi vizsgálatokat kell végezni a fürdőkben?

- Fürdőgyógyászati részleget hány éves kortól lehet igénybe venni?

- Ki szabályozza a gyógyvízben tartózkodás idejét, ki és milyen módon korlátozhatja?

- Milyen szabályok vonatkoznak a lábmosók üzemeltetésére?

- Milyennek kell lenni a közfürdő vízminőségének?

- Évente hányszor kell vízcserét végrehajtani

  - Vízforgató berendezéssel üzemelő medencénél?

  - Töltő-ürítő medencénél?

- Milyen munkakörök találhatók egy közfürdőben?

- Milyen feltételei vannak az uszodamesteri/ uszodagépész munkakör betöltésének?

  - (iskolai végzettség, orvosi vizsgálat).

- Mi a teendő a fürdőzőt ért baleset/ rosszullét esetén?

- Hogyan veheti igénybe a fürdőmedencét a 6 éven aluli, vagy az úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek?

II. A 37/1996 (X.18.) N.M. rendelet alapvető előírásai

- Milyen közegészségügyi előírásokat ír elő a rendelet?

4. § (1) A közfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: fürdővendég) egészségének és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem látogathatja

a) a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,

b) a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,

c) az ittas,

d) a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló

személy.

(2) Állatok a közfürdő területére nem vihetők be. Őrkutyás biztonsági szolgálat részére a városi intézet engedélyezheti, hogy a közfürdő területére kutyát - feladatai ellátása érdekében - bevigyen.

5. § (1) A közfürdőben nyújtott szolgáltatásoknak, illetve a fürdővendégek által látogatott helyiségeknek az üzemeltetés teljes időtartamában meg kell felelnie e rendelet közegészségügyi előírásainak.

(2) Amennyiben a közegészségügyi előírások műszaki vagy egyéb okból nem tarthatók be, a helyiséget a forgalom elől el kell zárni, illetve a szolgáltatást szüneteltetni kell és erről a városi intézetet értesíteni kell.

(3) A fürdővíz rendkívüli biológiai, vegyi vagy fizikai szennyezettsége esetén a városi intézet a fürdést megtiltja, és az üzemeltető gondoskodik az 1. számú melléklet előírásainak megfelelő minőségű fürdővíz - szükség szerint soron kívüli vízcserével történő - helyreállításáról.

(4) Az illemhelyeket a közegészségügyi előírásoknak megfelelően tisztán kell tartani és használatukat a fürdővendégek részére díjfizetés nélkül, folyamatosan biztosítani kell.

(5) A medencék igénybevétele előtt a nemenként elkülönített, szappannal ellátott előfürdő használata kötelező.

(6) Közfürdőben - a fedett medencés fürdő kivételével - a fürdési hely közelében nyitott és bárki által használható zuhanyozóhelyeket kell kialakítani.

- Milyen közegészségügyi vizsgálatokat kell végezni a fürdőkben?

8. § (1) A közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírásokat a 3. számú melléklet, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát a 4. számú melléklet tartalmazza. A közfürdő üzemeltetője köteles a 4. számú melléklet szerinti - a fürdővíz minőségének ellenőrzéséhez szükséges - vizsgálatokat elvégezni, illetve az országos tisztifőorvos által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal elvégeztetni.

(2) Medencés közfürdő esetén a vizsgálatoknak ki kell terjedni a tápvízre (pótvízre) és minden medence vizére.

(3) A vizsgálatoknak legalább a felét olyan időpontban kell végezni, amikor a medence terhelése a megengedett legnagyobb érték 75%-át meghaladja, illetve, ha a legnagyobb terhelés ezt az értéket nem éri el, akkor a legnagyobb terhelés idején.

(4) A városi intézet a vizsgálatok gyakoriságát és helyét a (2)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(5) A városi intézet a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön vízmintát vesz, és azt a területileg illetékes megyei intézethez megküldi. A vízminták vételére és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra az ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók.

(6) A megyei intézet évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt meghaladja. A helyszíni vizsgálat során - kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok céljára - a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell mintát venni a közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó, használt vizekből külön-külön.

- Fürdőgyógyászati részleget hány éves kortól lehet igénybe venni?

(8) A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencét a (3) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe, az igénybevétel céljától függetlenül.

(3) A fürdőgyógyászati részlegen csak orvosi rendelvényre nyújthatók az alábbi gyógykezelések:

a) súlyfürdő,

b) súlyhúzásos ágykezelés,

c) iszappakolás,

d) iszapfürdő,

e) nőgyógyászati iszapkezelés,

f) szénsavgázfürdő (ködkamra),

g) szénsavas kádfürdő,

h) víz alatti vízsugármasszázs,

i) orvosi gyógymasszázs,

j) elektro- és mechanoterápiás kezelések,

k) csoportos gyógyúszás.

- Ki szabályozza a gyógyvízben tartózkodás idejét, ki és milyen módon korlátozhatja?

11. § A gyógyvízben történő tartózkodás idejét a közfürdő üzemeltetője orvosi javaslatra korlátozhatja. A gyógyvízben történő tartózkodás javasolt idejét, valamint a víz gyógyászati szempontból lényeges jellemzőit (hőfok, ásványtartalom) jól látható módon fel kell tüntetni.

- Milyen szabályok vonatkoznak a lábmosók üzemeltetésére?

4. Építészeti és kertészeti kialakítással biztosítani kell, hogy nyitott medence csak előfürdőn vagy lábmosón keresztül legyen megközelíthető. Az ilyen medence körüljáró felületét csúszásmentes, szilárd, mosható burkolattal kell ellátni. Erről a felületről a csapadékvíz a medencébe vagy a medence túlfolyóvályújába nem juthat.

- Milyennek kell lenni a közfürdő vízminőségének?

1. A közfürdő üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a közös víztér ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a víz sem mikrobiológiai szennyezettsége, sem kémiai összetétele révén ne okozzon egészségkárosodást. A víz nem tartalmazhat bőrt, nyálkahártyát irritáló vagy mérgező anyagokat, továbbá esztétikai szempontból nem lehet kifogásolható.

2. A mesterséges közfürdő vize minőségének - bakteriológiai szempontból történő - biztosítását az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai szerint, vagy azzal legalább egyenértékű megoldásnak megfelelően kell végezni.

3. A mesterséges közfürdő tápvizének (pótvizének) minőségére az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai, vagy azzal legalább egyenértékű megoldás az irányadó. Mérgező anyagok, továbbá a szennyezésjelző kémiai komponensek szempontjából a víznek ivóvízminőségűnek kell lennie, melyre külön jogszabály rendelkezései az irányadók. Szennyezésjelző kémiai komponensek felszíni vízből nyert víz és nem védett felszín alatti víz esetén a következők: KOlps, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, kénhidrogén. A többi paraméter esetén ettől el lehet térni, de az eltérés az 1. alpontban foglalt követelmények betartását és a fürdő üzemeltetését nem zavarhatja.

4. Amennyiben a közfürdő létesítője a 2., 3. alpontban foglalt hatályos nemzeti szabványtól el kíván térni, akkor a közegészségügyi követelményeknek való megfelelőség megállapítását az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól kell kérnie. Abban az esetben, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a közegészségügyi követelményeknek a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően eleget tesz, az OTH az eltérést határozattal engedélyezi.

5. A visszaforgató rendszerű medence pótvizére hagyományos technológia esetén az ME-10-204 számú műszaki előírások, a hagyományostól eltérő technológi esetén az 1-2. alpontokban foglalt előírások vonatkoznak. Vitás esetben az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézetének állásfoglalása irányadó.

6. Ha a mesterséges közfürdő táplálására bányavíz vagy ipari hulladékvíz szolgál, a víz minőségére a 3-5. alpontokban foglalt előírások vonatkoznak, azzal, hogy a vizet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni kell. Ha ipari hulladék- vagy kútvíz szolgál a táplálásra, a víz előzetes fertőtlenítése mellőzhető, amennyiben a vizet szolgáltató kút védőterülete a III. pontban előírtaknak és a víz minősége az 1-2. és 4-5. alpontokban foglaltaknak kezelés nélkül megfelel, továbbá a víz a kútból vagy vízvezetéki csatlakozástól a fürdőig zárt rendszerben halad.

- Évente hányszor kell vízcserét végrehajtani

  - Vízforgató berendezéssel üzemelő medencénél?

  - Töltő-ürítő medencénél?

10. Töltő-ürítő medencénél teljes vízcsere szükséges:

- 50 m3-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencénél, ha a terhelés a névleges terhelés 30%-ánál nagyobb, naponta kétszer, egyébként naponta,

- 300 m3-nél kisebb medence esetén naponta,

- 300-800 m3-es medence esetén legalább 2 naponta,

- 800-1600 m3-es medence esetén legalább 4 naponta,

- 1600 m3-nél nagyobb medencénél legalább 10 naponta

töltő-ürítő medence soron kívüli leeresztése, takarítása és fertőtlenítése szükséges, ha rendkívüli szennyezés fordul elő.

11. Vízforgatásos rendszer esetén a rendszerbe naponta a víztérfogat legalább 5%-ának megfelelő friss (pót-) víz vezetendő az ME-10-204 számú műszaki előírásban előírtak szerint, de ez nem lehet kevesebb, mint fürdőzőnként 30 liter.

8. A vízforgató berendezéssel üzemelő medencében évente legalább kétszer kell teljes vízcserét végrehajtani.

- Milyen munkakörök találhatók egy közfürdőben?

|  | Fürdő kapacitása |
| --- | --- |
| Munkakör | A. 1500 fő | B. 400-1500 fő | C. 400 fő |
| Fürdővezető | Felsőfokú iskolai végzettség, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat | Középfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat | Középfokú iskolai végzettség (érettségi) és 5 év szakmai gyakorlat |
| Főmérnök | Szakirányú felsőfokú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat | Szakirányú felsőfokú végzettség | - |
| Gépész | Középfokú iskolai végzettség és alapfokú szakirányú végzettség vagy szakmunkás végzettség: vízműkezelő, vízforgató gépész |
| Uszodamester | Középfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga | Úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga |
| Fürdőorvos | A fürdőgyógyászati részleg vezető orvosa a gyógykezelésnek megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkezzék (reumatológus, fizioterápiás vagy mozgásszervi-rehabilitációs szakorvos) |
| Gyógymasszőr | Középfokú iskolai végzettség és gyógymasszőr-vizsga |
| Masszőr | Masszőrvizsga |
| Fizioterápiás ápoló vagy asszisztens | Középfokú iskolai végzettség és szakirányú ápolói vagy asszisztensi végzettség |

  - Milyen feltételei vannak az uszodamesteri/ uszodagépész munkakör betöltésének? (iskolai végzettség, orvosi vizsgálat).

| Gépész | Középfokú iskolai végzettség és alapfokú szakirányú végzettség vagy szakmunkás végzettség: vízműkezelő, vízforgató gépész |
| --- | --- |
| Uszodamester | Középfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga | Úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga |

- Mi a teendő a fürdőzőt ért baleset/ rosszullét esetén?

4. A fürdőzőt ért bármilyen baleset vagy rosszullét esetén ügyeletes orvost vagy elsősegélynyújtásban kiképzett fürdőalkalmazottat kell hívni. A balesetekről és a rosszullétekről naplót kell vezetni. Súlyosabb sérülés vagy rosszullét esetén azonnal orvost vagy mentőt kell hívni.

- Hogyan veheti igénybe a fürdőmedencét a 6 éven aluli, vagy az úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek?

3. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket.

I. FÜRDŐK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI MSZ -10-275-1990

- Az uszodák és strandfürdők töltő-és ürítő nyílásait hogyan kell kialakítani?         Milyen csőátmérőtől kötelező a védőrács?

Az uszodák és strandfürdők medencéinek töltő és ürítő nyílásait rögzített védőráccsal kell ellátni.

- Hogyan kell a medencék leürítését végrehajtani?

A medencéket a fürdővendégek távozása után felügyelet mellett kell leüríteni.

- Milyennek kell lenniük a járó és lépcső felületeknek?

A járó és lépcső felületeknek csúszásmentesnek kell lenniük.

- Ismertesse az aknában történő munkavégzés szabályait!

A fürdő területén lévő aknákat üzemidő alatt nem szabad nyitva tartani. Az ideiglenesen nyitva tartott akna mellé őrt kell állítani vagy rögzített ráccsal körbe kell keríteni.

- Ismertesse a víz alatti takarító berendezés műszaki előírásait!

Vízforgatásos üzemmódnál a medence vízalatti takarító berendezését csak az MSZ 172/ szerint leválasztó transzformátoron keresztül és megfelelő érzékenységű, működő védelmi rendszer esetén szabad üzemeltetni.

- Milyen előírások vonatkoznak az 1,4 métert meghaladó vízmélységű medencékre?

Az 1,4 m-t meghaladó vízmélységű medencéknél nyitvatartási időben kötelező a mentő felszerelések (mentőrúd, mentőöv, kötél) elhelyezése. Az 1,4 m-t meghaladó vízmélységnél jól látható módon, lehetőleg a medence fölé, táblát kell kifüggeszteni „Mélyvíz csak úszóknak” felirattal. E táblán a vízmélységet is fel kell tüntetni.

- Ismertesse a hullámmedence üzemeltetésének előírásait!

A hullám medencénél a hullámot keltő teret, a hullámfejlesztő gépet a medencétől ráccsal kell elkülöníteni. Az uszodamester őrhelyén vészkapcsolót kell biztosítani a hullámfejlesztő gép leállítására. A hullámmedence oldalfalán kiálló elem (korlát, lépcső) nem lehet. A kapaszkodó süllyesztett kivitelű legyen.

- Mikor kell egy medencénél több uszodamestert alkalmazni?

1000 m2-nél nagyobb egybefüggő, vagy áttekinthetetlen vízfelület esetén.

- Írja le a szaunákra vonatkozó üzemeltetési előírásokat!

A szaunák hőmérséklete legfeljebb 100 0C lehet. A bejárat előtt jól látható helyen ki kell függeszteni a kamrák léghőmérsékletét, ajánlott használatát, valamint a tájékoztatást tartalmazó táblát arról, hogy a kamrát az egészséges emberek is csak a saját felelősségükre vehetik igénybe. A kamrákba vészcsengőt kell felszerelni és azok üzemképes állapotáról üzemkezdet előtt majd üzem közben többször is meg kell győződni. Amennyiben a vészcsengő nem működik a kamrát üzemen kívül kell helyezni.

- Mi tartalmazza a fürdővendéggel kapcsolatos biztonsági követelményeket!

MSZ 13690.

- Mi a fürdőüzemi dolgozók előzetes és időszakos orvosi vizsgálatának rendje?

- Ki kezelhet fürdőkben gépeket és berendezéseket?

Vízműkezelő, vízforgató gépész.