13. Az Ön feladata a munkahelyén villamos mérésre alkalmazandó digitális műszerek kiválasztása és megvásárlása. Foglalja össze a digitális műszerek működési elvét! Milyen műszaki jellemzők alapján választana ki egy digitális műszert? Mit venne elsősorban figyelembe a műszertípus kiválasztásánál? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

A z elektronikus műszerek fajtái:  
- Analóg
- Digitális

Analóg mérési eljárás: A fizikai jellemzőt, vagy annak változását folyamatosan mérjük, és a fizikai jellemző tetszőlegesen kicsiny megváltozáshoz tartozik egy új mérési érték
Digitális mérési eljárás (mintavételezés): A fizikai jellemző változásának mérése nem folyamatos, hanem csak meghatározott időpontban,(időintervallumban) történik. A mintavételezés gyakorisága, a mintavételi idő és a mérés pontossága között szoros összefüggés van.
Digitális multiméter
A digitális multiméter több méréshatárú feszültségmérőt, árammérőt és ellenállásmérőt tartalmaz (sőt, sok esetben más mennyiségek pl. frekvencia, tranzisztorok áramerősítési tényezője, hőmérséklet stb. mérésére is alkalmas).
A digitális multiméter is tartalmaz egy "mérőművet", amely azonban
az analóg műszertől eltérően nem mechanikus, hanem elektronikus berendezés. A digitális "mérőmű" feszültséget mér, és az eredményt digitális kijelzőn jeleníti meg. Az elektronikát úgy készítik, hogy bemenő ellenállása igen nagy legyen, azaz a mérendő áramkört minél kisebb mértékben terhelje. 
A működtetéshez szükséges energiát minden esetben külön feszültségforrás (telep vagy hálózati tápegység) szolgáltatja.
A digitális multiméterek szolgáltatásai tehát a digitális jelfeldolgozás révén - nagyobb lehet az analóg műszerekénél. 

A digitális multiméterek előnye az analóg műszerekkel szemben: 

- nagyobb pontosság, 

- nagyobb érzékenység, 

- nagyobb mérési sebesség, 

- egyértelmű leolvashatóság, 

- nagyobb bemeneti impedancia, 

- nagyobb frekvencia tartomány, 

- a mért érték tárolható, 

- a műszer működtetése automatizálható
A multiméterek többsége folytonosság- vizsgálatra (zárlatvizsgálatra) használható funkcióval is rendelkezik. A digitális elven működő mérőműszerek nem csak az alaptartományokban és nem csupán villamos mennyiség mérésére használatosak, hanem méréshatár-kiterjesztéssel és különféle átalakítókkal más villamos és egyéb mennyiségek mérésére is alkalmassá tehetők. Bizonyos multiméter típusoknál a dióda szimbólummal jelzett funkció félvezetők (P_N átmenet) vizsgálatára esetenként tranzisztor vizsgálatára alkalmas funkciót is tartalmaznak.

A digitális multiméterek meghatározó része az A/D átalakító. Leggyakrabban integráló típusú A/D átalakítókat alkalmaznak, mivel ezek a legkevésbé érzékenyek a zajra, a hálózatból eredő búgófeszültségekre. Azokban az esetekben, amikor fontos, hogy a műszer nagy felbontású és nagy sebességű legyen, kompenzáló típusú átalakítót építenek be a multiméterbe. 
[image: image1.emf]
A digitális multiméter fő egységeinek feladata:
A vezérlőegység feladata:

- Az egységek irányítása.

-Eredmények korrigálása.

-Műveletvégzés és kapcsolattartás a külvilággal.
( automatikus méréshatár váltás, az automatikusnullázás, az automatikus kalibrálás, a mérési eredményekkel való műveletvégzés,a kijelzőn járulékos információk megjelenítése)
Az, hogy egy adott digitális műszer mennyire intelligens alapvetően a vezérlő egység

bonyolultságától függ.

A bemeneti fokozat feladata:

- A mérendő analóg jel fogadása megfelelő impedancián.

- Kézi vagy automatikus méréshatárváltás.

Két leggyakrabban használatos optikai kijelző egység a digitális műszerek esetén:

- a fénydiódás (LED-es) kijelző, illetve

- a folyadékkristályos (LCD) kijelző.

A LED-es kijelzők előnye, hogy saját fényt bocsátanak ki, ezért rossz megvilágítási körülmények között is jól leolvasható. Hátrányuk, hogy viszonylag nagy fogyasztásúak, hiszen meghajtásukhoz szegmensenként 4 – 20 mA áram szükséges. 

A passzív folyadékkristályos kijelzők nem bocsátanak ki fényt, csak külső megvilágítás esetén láthatóak a kijelzett eredmények.

Nagy előnyük, hogy ezért nagyon kicsi a teljesítményfelhasználásuk. Manapság a gyakorlatban egyre nagyobb teret hódítanak az aktív mátrixos folyadékkristályos kijelzők (TFT). Ezek fogyasztása valamelyest nagyobb, mint a passzív változaté, de külső megvilágítás nélkül, nagy térszögben is jól leolvashatók.

A kijelzett digitek száma
A digitális multiméter fontos jellemzője a kijelzett "digitek" (számjegyek) száma. Az általánosan alkalmazott digitális multiméterek például: 3 1/2 ("három és fél") digitesek. Ez azt jelenti, hogy a három kisebb helyiértéken kijelzett "teljes értékű" digiten kívül a legnagyobb helyi értéken is ki tudnak jelezni, ezen a helyiértéken a kijelzett érték azonban csak "1" lehet (vagy ezen a digiten nincs kijelzés). A kijelzőn ezen kívül "-" jel is megjelenhet, ez arra utal, hogy a mért feszültség (áram) negatív értelmű (azaz a műszer "+" bemenetére a mért feszültség "-" pólusa kapcsolódik).
Szintén megjelenhet a kijelzőn a digitek közötti tizedespont, az akku
kimerülésére utaló és más üzemi jelzés is.
A 3 1/2 digites műszer által kijelzett
- legkisebb érték       "-1999"
- legnagyobb érték       "+1999" lehet.
Ha a műszer bemenetére nem kapcsolunk feszültséget, a kijelzett érték
"000".
A modern műszerek jóval több digit kijelzésére alkalmasak már. Léteznek már grafikonokat és egyéb ábrákat kijelezni képes kijelzők is.
Kivitelük szerint lehet: 
	[image: image2.emf]
2-4. ábra kézi (hordozható), amelynek táplálása elemekkel vagy akkumulátorral történik. 
	[image: image3.emf]
2-5. ábra laboratóriumi, amelynek táplálása a hálózatból történik 


A digitális feszültségmérők közvetlenül csak egyenfeszültséget (DC) mérnek. Ha váltakozó (AC) feszültséget is szeretnénk mérni, akkor a műszer elé egy AC/DC átalakítót (egyenirányítót) kell kapcsolni. Leggyakrabban használt jellemzője az effektív érték. Mérése általában bonyolult és költséges, ezért csak kevés digitális feszültségmérő alkalmas valódi effektív érték (true RMS) mérésére. Legtöbbjükben átlagértékmérő kapcsolás található, a kijelzés effektív értékére átszámolt. Ezek csak azonban tiszta szinuszos jelek esetén mutatnak helyes értéket.
A digitális feszültségmérők tartalmazhatnak ellenállás/feszültség konvertert is, amivel ellenállásmérés valósítható meg. A meghatározás ismert áram által létrehozott feszültségmérés útján valósítható meg OHM törvénye alapján. Hasonló módon árammérés is megvalósítható. A különböző típusú A/D átalakítók alkalmazásával a digitális műszer pontossága- váltakozó (AC) feszültség és ellenállás mérésénél csökken, és lényegesen rosszabb, mint egyenfeszültség (DC) mérésnél.
Eltekintve a digitális multiméterek bementén mindig megtalálható – a méréshatárt kézzel vagy automatikusan kiválasztó – osztó fokozattól, a műszer blokkvázlata az alábbiakra egyszerűsíthető: 

[image: image4.emf]
2-6. ábra: a műszer egyszerűsített blokkvázlata az alábbi ábrán látható. 

A sémából látható, hogy a műszer a digitalizálás előtt minden jelet egyenfeszültséggé ala-kít át. 

A digitális multiméterekben rendszerint a kétszeresen integráló (Dual Slope) típusú ADC működik. 

Ennek a bemenetére mindig egyenfeszültség jut. Tehát az áram és ellenállás mérése ese-tén, a mérendő jelet mindig egyenfeszültséggé kell alakítani, még az A/D átalakítás előtt. (A mérés környezetében előforduló 50Hz-es zajfeszültség gyakran rászuperponálódik a mérendő egyenfeszültségre, és az is bejut az ADC áramkörbe)

. A mérendő jel Ti integrálási ideje n*20ms, a leggyakoribb (50Hz-es) zavarójelek kiszűrése (integrálása) érdekében. Tehát ha a Dual Slope ADC áramkörre jellemző Ti integrálási időt a hálózatból származó 20ms  n-szeresére választják, akkor n függvényében a zaj kiszűrhető. 
 Az automatizált funkciói: 

• polaritás váltás és kijelzése, 

• méréshatár váltás, tizedespont kijelzés, 

• offset nullázás két mérés között. 

Az elektronikus műszerek által mért és mutatott érték 
A váltakozó feszültséget is mérő digitális voltmérők - szokásos elnevezésük digitális multiméterek rendszerint - a jel abszolút középértékét mérik. Kijelzőjük azonban az elektromechanikus műszerek hagyományait követve effektív értéket (RMS) mutatnak. 

A műszer által használt korrekciós tényező csak szinuszos jelek mérése esetén ad helyes eredményt. Ettől eltérő alakú jelek esetén a műszer hamis értéket mutat. 

Valós effektív értéket mérő digitális voltmérők (TRMS) 
A korszerű, mikroprocesszoros DMM már bármilyen bementi jel esetén folyamatosan el tudja végezni az igazi effektív érték számítást (négyzetre emelést, integrálást és gyökvonást), így nincs szükség az 1,11-es szorzóra. 

A korszerű digitális multiméterek a mért értéket decibelben is kijelzik. A kijelzés egy referencia feszültséghez viszonyítva történik. 

A digitális multiméterek műszer mérési hibája 
A digitális műszerek hibája az analóg rész hibájából és a digitális számlálás hibájából tevődik össze. 
Figyelembe kell venni a mérés abszolút hibáját, a műszer aktuális méréshatárát és az impulzus számlálásból adódó hibát.

Figyeljünk tehát a digitális műszereknél is arra, hogy a méréshatárt hogyan állítjuk be!
A két multiméter összehasonlítása: ( paramétereik a tételben!)
Az összehasonlítás elve az, hogy megnézem milyen célra és milyen mérésekre használjuk majd a multimétert, és mit kell tudnia a vele végzett feladatoknál, ehhez hasonlítjuk ezek tudását az árak szem előtt tartásával.
Az összehasonlított két multiméter nagyrészt megegyezik tudásban és kijelzőjük is azonos nagyságú.

1. Az első valamivel drágább, képes jelkimenet és tranzisztormérésre is , ezen kívül személyi számítógépre is köthető  és a pc-re telepített szoftverével elmenthetjük és kijelezhetjük a számítógépen, a mért értékeket, valamint műveleteket végezhetünk azokkal. (De nincs true RMS jelzés rajta)
Ajánlott : oda ahol számítógépes feldolgozásra is szükség lehet  és (hálózati) szinusz jelekkel dolgozunk, valós effektív értékekre nincs szükség.
2. A második multiméter valamivel olcsóbb, nem képes számítógépre csatlakoztatásra, viszont TRUE RMS feszültség mérés felírattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a feszültségmérő alkalmas valódi effektív érték (true RMS) mérésére is,  ami nem csak tiszta szinusz hullámú jelek esetén teszi lehetővé a pontos mérést hanem egyéb esetekben is! Így ez nagy előnye lehet ilyen területeken!
Ajánlott: oda ahol nem kell számítógépes feldolgozás, viszont valós effektív értékeket akarunk mérni!Például ahol nem hálózati szinusz jelekkel dolgozunk.

A multimétereken megtalálható:

Kezelő szerv: A méréshatár váltó gomb. Oda tekerem amit mérni akarok.

Csatlakozói:    Csatlakozó pont (COM) , mindig fekete




 Feszültség / ellenállás mérés ( Ω - V )
            
 Nagyáramú csatlakozó pont ( 20 A )



Áramerősség méréséhez ( mA )
